4744 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.8127 | 68.0028 | 75.5885 | 80.3581 | -30.067 | -29.1683 | -11.8723 | -7.3774 | 0.95057 | 2.5594 | 3.6104 | 14.9588 | 20.5337 | 23.1442 | 23.1499 | 36.7356 | 37.9723 | 33.3335 | 36.4531 | 40.2525 | 38.994 | 39.6821 | 47.5967 | 48.0832 | 45.8046 | 48.7531 | 50.006 | 52.3515 | 48.3014 | 46.2907 | 45.9523 | 45.262 | 47.3273 | 38.5205 | 33.4979 | 25.1251 | 24.0014 | 13.2991 | 5.7145 | 2.2962 | -30.067 | -27.2353 | -11.1701 | -5.5533 | -0.72264 | 3.8945 | 4.7634 | 13.4428 | 17.6873 | 13.1492 | 22.1061 | 36.9518 | 39.6492 | 39.0366 | 38.8284 | 37.5996 | 35.3576 | 37.7417 | 44.9598 | 43.453 | 42.7002 | 47.5705 | 48.693 | 53.0439 | 50.6513 | 43.9716 | 44.9925 | 46.5148 | 47.6942 | 39.4378 | 34.6692 | 24.0714 | 22.5648 | 11.4308 | 5.787 | 2.2751 | No | No
4745 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 60.1304 | 68.1801 | 68.6408 | 76.2055 | -30.067 | -29.1683 | -11.7625 | -7.0585 | 0.74298 | 2.7635 | 3.7991 | 14.4049 | 20.5333 | 22.5326 | 23.2837 | 36.75 | 38.2049 | 33.6092 | 36.4999 | 40.1771 | 39.7219 | 39.1988 | 47.4259 | 48.0069 | 45.5243 | 49.1846 | 49.9183 | 52.075 | 48.4203 | 46.0807 | 45.7657 | 45.5361 | 46.9697 | 38.4959 | 33.6781 | 25.1349 | 23.9987 | 13.0199 | 5.6234 | 2.3243 | -30.067 | -27.2353 | -11.1701 | -5.5533 | -0.72264 | 3.7969 | 4.7634 | 7.5052 | 21.3698 | 13.1492 | 24.2218 | 36.611 | 39.2535 | 31.3413 | 36.3375 | 39.2694 | 42.0015 | 35.4232 | 45.6432 | 48.3831 | 44.0193 | 52.0429 | 50.1348 | 48.4577 | 46.6452 | 45.2035 | 44.8302 | 46.4654 | 44.6786 | 37.5231 | 34.9662 | 24.5519 | 23.7645 | 10.6951 | 5.4726 | 2.3017 | No | No
4746 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.58 | 69.3858 | 77.6282 | 82.0795 | -30.067 | -29.1683 | -11.6708 | -6.8035 | 0.55749 | 2.9306 | 3.9539 | 13.8686 | 20.8057 | 21.9335 | 23.4339 | 36.6453 | 38.3641 | 33.0551 | 36.3548 | 39.7009 | 39.2852 | 38.9269 | 47.3677 | 47.7279 | 45.2939 | 49.2316 | 49.6999 | 52.8958 | 48.3699 | 46.6407 | 45.5477 | 45.3002 | 46.8152 | 38.2931 | 33.6957 | 25.3101 | 24.3735 | 13.0534 | 5.7879 | 2.3553 | -30.067 | -26.5529 | -11.567 | -5.9982 | -0.72264 | 3.7969 | 4.7634 | 7.7045 | 22.1274 | 13.2471 | 24.2218 | 35.9759 | 39.1939 | 28.3243 | 34.337 | 33.3621 | 35.8308 | 35.6329 | 47.6762 | 44.7254 | 42.6761 | 49.5288 | 47.7334 | 56.0424 | 48.3495 | 49.2468 | 45.2276 | 43.7908 | 45.4257 | 36.7497 | 34.6919 | 26.766 | 26.8183 | 14.1174 | 7.0399 | 3.3599 | No | No
4747 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 59.2083 | 69.1143 | 81.9078 | 84.3523 | -30.067 | -28.0834 | -12.0486 | -7.1905 | 0.39255 | 3.0683 | 4.6315 | 13.4059 | 21.0256 | 21.3478 | 23.5582 | 36.5538 | 38.5578 | 33.1434 | 35.8588 | 39.3755 | 39.0851 | 38.5894 | 47.5745 | 47.5833 | 45.242 | 49.3787 | 50.0483 | 52.9667 | 48.2224 | 46.7601 | 45.6069 | 45.0485 | 46.6357 | 38.0341 | 33.6974 | 25.6086 | 24.8346 | 13.1527 | 6.0205 | 2.4739 | -30.067 | -23.5043 | -16.381 | -12.1059 | -0.72264 | 3.7969 | 9.8337 | 8.8906 | 22.1274 | 13.2609 | 24.2218 | 35.9759 | 39.692 | 34.0733 | 30.787 | 37.4064 | 38.0042 | 35.4275 | 48.112 | 46.3776 | 44.7343 | 49.7561 | 51.8655 | 53.4061 | 48.4106 | 46.3195 | 44.9248 | 42.1712 | 46.0901 | 36.6572 | 31.4392 | 27.2278 | 27.119 | 13.0198 | 6.7362 | 3.2965 | No | No
4748 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.6704 | 67.818 | 82.1655 | 85.3502 | -30.067 | -27.0361 | -12.4684 | -7.6428 | 0.071214 | 3.1826 | 7.4027 | 12.9754 | 20.9822 | 20.7763 | 23.4064 | 36.474 | 38.7714 | 33.3072 | 35.478 | 38.8662 | 39.1394 | 38.2178 | 47.3469 | 47.1532 | 45.1588 | 49.3695 | 50.121 | 52.7396 | 48.1766 | 46.6955 | 45.7838 | 45.2721 | 46.5553 | 38.1219 | 33.6616 | 25.5009 | 24.9085 | 12.958 | 5.8968 | 2.5257 | -30.067 | -23.5043 | -16.381 | -12.1059 | -4.0765 | 3.7969 | 13.1542 | 8.8906 | 19.6115 | 16.5403 | 20.7949 | 35.5265 | 39.846 | 34.3076 | 32.3175 | 29.3896 | 39.9862 | 36.367 | 45.1826 | 41.7099 | 46.4903 | 49.2203 | 50.4941 | 49.9615 | 45.5211 | 46.5705 | 46.4567 | 46.6526 | 45.5937 | 38.7067 | 33.3058 | 23.6204 | 24.0335 | 11.2531 | 4.8721 | 2.2999 | No | No
4749 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.2519 | 65.662 | 80.1354 | 83.6021 | -30.067 | -26.3061 | -12.8622 | -8.0703 | -0.52889 | 3.2779 | 8.8728 | 12.5707 | 20.5743 | 20.7614 | 22.8332 | 36.1729 | 38.9611 | 33.5352 | 35.2716 | 38.2623 | 39.1902 | 38.3881 | 46.8307 | 46.8662 | 45.8801 | 49.3138 | 50.3286 | 52.5069 | 47.826 | 46.4748 | 45.5644 | 45.2349 | 46.3901 | 38.1827 | 33.6062 | 25.3014 | 24.5534 | 12.7573 | 5.7595 | 2.4326 | -30.067 | -23.5043 | -16.381 | -12.1059 | -9.2879 | 3.7969 | 13.1542 | 8.8906 | 16.8471 | 20.6734 | 15.2538 | 33.806 | 40.0781 | 34.672 | 34.5038 | 30.91 | 38.2943 | 41.2701 | 41.3153 | 44.9976 | 47.3381 | 49.0601 | 51.1598 | 51.3282 | 46.8572 | 46.1072 | 45.9161 | 45.0166 | 44.3184 | 38.1888 | 32.5459 | 24.4291 | 21.164 | 10.8701 | 4.3241 | 1.0773 | No | No
4750 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.466 | 68.8247 | 72.4349 | 79.0293 | -30.067 | -25.7673 | -13.2294 | -8.472 | -1.1165 | 3.3576 | 9.8254 | 12.2956 | 20.1928 | 20.7487 | 22.2756 | 35.898 | 39.2108 | 34.0265 | 35.2949 | 38.6083 | 39.1214 | 39.9844 | 46.9983 | 46.3822 | 45.4127 | 49.2119 | 50.3757 | 52.4291 | 47.8919 | 46.26 | 45.503 | 45.0625 | 46.0689 | 37.9353 | 33.3179 | 25.1081 | 24.2751 | 12.4728 | 5.7118 | 2.2802 | -30.067 | -23.5043 | -16.381 | -12.1059 | -9.2879 | 2.619 | 13.1542 | 10.536 | 16.9392 | 20.6734 | 15.2538 | 33.806 | 40.4392 | 36.8128 | 34.4371 | 42.5984 | 39.6432 | 43.4123 | 49.0799 | 40.9539 | 41.1617 | 48.2024 | 50.2389 | 51.3807 | 46.8322 | 41.2649 | 42.8389 | 44.5257 | 43.9226 | 35.3796 | 32.1158 | 22.7222 | 21.513 | 10.7974 | 5.5799 | 1.2857 | No | No
4751 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 59.2368 | 68.1801 | 66.8048 | 75.1929 | -30.067 | -25.3546 | -13.5695 | -8.8471 | -1.6902 | 2.713 | 10.4139 | 12.0791 | 19.8654 | 20.7378 | 21.7353 | 35.7339 | 39.4132 | 34.804 | 34.7479 | 40.2862 | 40.303 | 39.7665 | 47.8532 | 45.9603 | 45.4269 | 49.3508 | 50.1284 | 51.877 | 47.6379 | 45.793 | 45.3519 | 45.1012 | 45.9766 | 37.8928 | 33.2443 | 24.7796 | 23.8113 | 12.3011 | 5.6378 | 2.1723 | -30.067 | -23.5043 | -16.381 | -12.1059 | -9.2879 | -9.2331 | 12.5064 | 10.536 | 17.2041 | 21.0605 | 17.7308 | 35.2412 | 40.2061 | 37.7242 | 28.0657 | 43.7678 | 45.0635 | 39.217 | 50.5393 | 42.3982 | 46.3067 | 49.2669 | 49.0136 | 49.818 | 47.0444 | 44.9034 | 45.1002 | 44.4295 | 45.9575 | 37.6356 | 32.9341 | 22.3119 | 20.2868 | 11.344 | 5.2119 | 1.7912 | No | No
4752 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.909 | 67.211 | 78.228 | 82.9663 | -30.067 | -25.0311 | -13.921 | -8.447 | -2.2483 | 2.0749 | 10.6355 | 12.1825 | 19.5648 | 21.1225 | 22.0096 | 35.8242 | 39.4143 | 34.7277 | 35.2615 | 39.9954 | 41.1213 | 39.6161 | 48.4222 | 45.4023 | 45.2196 | 49.9095 | 50.1636 | 51.9374 | 47.5179 | 45.8281 | 45.3054 | 45.0405 | 45.7907 | 37.8423 | 33.2887 | 24.651 | 23.7204 | 12.1442 | 5.4386 | 2.1771 | -30.067 | -23.5043 | -17.1888 | -5.1179 | -9.2879 | -9.2331 | 11.7447 | 13.6565 | 17.2041 | 23.0933 | 23.7975 | 36.3181 | 39.4207 | 31.7292 | 39.2618 | 38.0894 | 43.2703 | 38.9796 | 50.7452 | 30.618 | 42.1847 | 53.0311 | 51.5846 | 51.4654 | 47.2135 | 43.8429 | 44.2809 | 44.3755 | 43.127 | 37.558 | 33.6696 | 24.5058 | 23.3754 | 10.8575 | 4.0174 | 1.9197 | No | No
4753 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 60.4507 | 68.6723 | 78.544 | 82.9174 | -30.067 | -24.7724 | -14.3098 | -7.2446 | -2.7892 | 1.4441 | 10.8161 | 12.6825 | 19.2904 | 21.4721 | 22.321 | 35.8999 | 39.4153 | 34.2513 | 36.7968 | 39.8629 | 41.0687 | 39.5904 | 48.7502 | 44.8767 | 45.1055 | 50.0501 | 50.2877 | 51.8083 | 47.3725 | 45.7152 | 44.9632 | 44.7451 | 45.938 | 37.7068 | 33.5726 | 24.6415 | 23.5473 | 11.9436 | 5.3655 | 2.113 | -30.067 | -23.5043 | -17.7571 | -3.4154 | -9.2879 | -9.2331 | 11.7447 | 14.821 | 18.1197 | 23.0933 | 23.7975 | 36.3181 | 39.4207 | 29.0618 | 40.0567 | 38.859 | 39.6329 | 38.6162 | 51.1151 | 42.6429 | 44.8938 | 52.1917 | 49.0288 | 50.5477 | 43.9688 | 44.9334 | 42.986 | 44.264 | 46.9207 | 37.2145 | 34.678 | 24.8541 | 21.2616 | 10.4139 | 4.8661 | 2.0781 | No | No
4754 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 59.7722 | 68.8247 | 78.3738 | 82.4416 | -30.067 | -24.5093 | -14.6719 | -6.4291 | -3.2669 | 0.8219 | 10.9647 | 13.0682 | 19.681 | 21.6531 | 22.5704 | 35.9192 | 39.4728 | 33.7035 | 36.2911 | 39.6293 | 40.6969 | 39.8492 | 48.9056 | 44.9285 | 45.113 | 50.904 | 50.5146 | 51.5134 | 47.9943 | 46.0076 | 44.8139 | 45.0613 | 46.2347 | 37.8665 | 33.5527 | 24.5957 | 23.234 | 11.6142 | 5.3063 | 2.1793 | -30.067 | -22.758 | -17.7571 | -3.4154 | -6.7747 | -9.2331 | 11.7447 | 14.821 | 21.7945 | 21.4772 | 23.7975 | 35.4585 | 39.9224 | 26.5741 | 30.726 | 37.7716 | 38.2595 | 41.3876 | 49.5815 | 45.1949 | 47.1023 | 52.858 | 52.3689 | 48.8421 | 51.2463 | 47.6158 | 45.0184 | 46.3984 | 48.5735 | 38.3136 | 33.1533 | 24.1881 | 20.6371 | 8.4605 | 4.6654 | 2.3333 | No | No
4755 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.7269 | 67.818 | 77.4566 | 81.9072 | -30.067 | -23.979 | -15.0069 | -5.8365 | -3.4136 | 0.20928 | 11.0876 | 13.4083 | 20.0613 | 21.1415 | 23.0277 | 35.6385 | 39.5522 | 33.2297 | 35.8393 | 39.7196 | 40.653 | 39.6816 | 49.1156 | 45.0018 | 45.691 | 50.8737 | 51.3879 | 51.512 | 47.695 | 46.1361 | 45.2939 | 44.9191 | 46.3539 | 37.8441 | 33.5723 | 24.6761 | 22.8843 | 11.5232 | 5.3418 | 2.2739 | -30.067 | -21.7435 | -17.7571 | -3.4154 | -4.3885 | -9.2331 | 11.7447 | 15.1413 | 21.7945 | 15.4332 | 25.8862 | 33.4875 | 39.9895 | 30.4144 | 31.6483 | 40.7534 | 39.8443 | 37.563 | 49.4014 | 45.4101 | 47.4917 | 52.1508 | 54.6065 | 51.1946 | 42.9351 | 47.7316 | 46.6992 | 42.92 | 45.7176 | 38.2632 | 33.6217 | 24.7556 | 20.5084 | 11.1914 | 5.6501 | 2.8539 | No | No
4756 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.8809 | 67.6249 | 77.3607 | 81.2256 | -30.067 | -23.5724 | -15.3151 | -5.3875 | -3.543 | 0.18567 | 10.8331 | 13.7708 | 20.2952 | 20.6512 | 23.9745 | 35.3835 | 39.8688 | 33.2515 | 35.438 | 39.7073 | 40.4962 | 40.1532 | 48.8152 | 44.6885 | 46.0396 | 51.3057 | 51.0181 | 51.132 | 47.5096 | 46.3971 | 44.9853 | 44.7966 | 46.1783 | 37.7533 | 33.5312 | 24.6407 | 22.9078 | 11.3588 | 5.2511 | 2.2398 | -30.067 | -21.7435 | -17.7571 | -3.4154 | -4.3885 | 1.4775 | 6.7101 | 15.4397 | 21.2989 | 15.4332 | 27.2907 | 33.4875 | 41.8585 | 33.3773 | 31.6064 | 39.1492 | 41.2278 | 43.0827 | 44.3564 | 40.1771 | 46.6596 | 53.6125 | 45.6162 | 47.8563 | 46.7439 | 46.923 | 42.7792 | 44.4136 | 46.0179 | 36.6326 | 33.4947 | 24.1769 | 23.4995 | 10.0709 | 4.6535 | 2.1517 | No | No
4757 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.0592 | 65.662 | 74.0528 | 79.7656 | -30.067 | -23.253 | -15.5968 | -5.0376 | -3.6566 | 0.64093 | 10.225 | 14.0581 | 20.4258 | 20.1836 | 24.6462 | 35.1581 | 40.3289 | 33.1287 | 35.0139 | 39.3347 | 40.9068 | 40.2808 | 48.2952 | 44.5043 | 45.9166 | 51.5718 | 50.6742 | 50.8945 | 47.6056 | 46.1237 | 44.8821 | 44.5584 | 46.1056 | 37.5534 | 33.4078 | 24.5199 | 22.8365 | 11.3934 | 5.1039 | 2.197 | -30.067 | -21.7435 | -17.7571 | -3.4154 | -4.3885 | 2.6337 | 1.0371 | 14.5445 | 21.1203 | 15.3906 | 27.2907 | 33.5647 | 42.3374 | 31.5722 | 31.0338 | 33.9482 | 41.2992 | 39.4622 | 44.6038 | 43.8559 | 45.6564 | 50.9232 | 49.0915 | 51.137 | 48.7216 | 43.1971 | 44.0862 | 43.2869 | 44.2649 | 35.8216 | 32.5577 | 23.7689 | 21.4511 | 11.8911 | 4.6907 | 2.0206 | No | No
4758 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.484 | 66.7534 | 69.4138 | 77.4931 | -30.067 | -22.9821 | -15.7035 | -4.3861 | -3.7561 | 0.9952 | 9.6282 | 13.6255 | 20.5344 | 19.7309 | 25.1477 | 34.9638 | 40.6237 | 32.7877 | 34.4815 | 38.8946 | 40.7429 | 40.4867 | 48.5386 | 44.2125 | 45.5462 | 51.3349 | 50.4861 | 51.2577 | 47.6661 | 45.748 | 44.5903 | 44.5307 | 45.6993 | 37.4564 | 33.3447 | 24.4832 | 22.5594 | 11.3005 | 5.0371 | 2.1679 | -30.067 | -21.5265 | -14.6606 | 0.13589 | -4.3885 | 2.6337 | 1.0371 | 9.5047 | 21.1203 | 15.2602 | 27.2907 | 33.6104 | 41.4306 | 29.9657 | 26.511 | 36.2241 | 41.2541 | 42.7641 | 50.3005 | 40.9266 | 40.644 | 49.5226 | 48.6619 | 51.6566 | 46.3823 | 43.486 | 41.1333 | 43.9336 | 42.6436 | 37.2538 | 32.6442 | 24.0335 | 20.6262 | 10.8068 | 4.4143 | 1.8813 | No | No
4759 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.7381 | 66.9882 | 76.99 | 82.0745 | -30.067 | -22.6695 | -14.9214 | -2.2047 | -3.8428 | 1.2764 | 9.0444 | 13.2185 | 20.3723 | 19.303 | 24.9301 | 34.7907 | 40.4545 | 32.383 | 33.9782 | 38.7711 | 40.6677 | 40.7571 | 49.3065 | 43.898 | 45.2693 | 51.1469 | 50.6843 | 51.0556 | 47.337 | 45.6886 | 44.3226 | 44.2327 | 45.3997 | 37.3305 | 33.0711 | 24.332 | 22.3768 | 11.4101 | 5.0934 | 2.2165 | -30.067 | -21.1871 | -11.9896 | 2.9936 | -4.3885 | 2.6337 | 1.0371 | 9.5047 | 17.6664 | 15.2602 | 20.7795 | 33.6104 | 39.3053 | 28.1406 | 30.1377 | 37.9695 | 37.9332 | 41.4271 | 52.5909 | 41.0515 | 44.0441 | 50.1557 | 51.2918 | 50.2004 | 45.5318 | 44.6405 | 42.4011 | 41.7371 | 42.6855 | 36.0609 | 30.7234 | 23.484 | 21.5223 | 12.177 | 5.8134 | 2.7828 | No | No
4760 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.4027 | 70.3285 | 77.7373 | 82.2691 | -30.067 | -22.4193 | -14.3496 | -0.94275 | -4.2839 | 1.503 | 9.3484 | 12.8379 | 19.7936 | 19.0406 | 24.5212 | 34.5513 | 40.3045 | 31.9489 | 33.7796 | 38.6799 | 40.1706 | 40.5957 | 49.668 | 43.751 | 44.8789 | 50.8541 | 50.286 | 51.4466 | 47.2317 | 45.4554 | 44.0215 | 43.9872 | 45.0672 | 37.0175 | 32.7539 | 24.0231 | 22.1663 | 11.5321 | 5.1168 | 2.2207 | -30.067 | -21.1871 | -11.9896 | 2.9936 | -12.2951 | 2.6337 | 12.0081 | 9.1102 | 11.9953 | 18.2206 | 20.7795 | 31.9337 | 38.4963 | 28.5176 | 32.3902 | 38.3324 | 35.4857 | 37.5087 | 50.6448 | 43.0973 | 39.3635 | 48.324 | 46.2124 | 53.5418 | 46.6869 | 43.7122 | 41.6607 | 41.7262 | 42.3942 | 35.2832 | 30.1702 | 21.8438 | 20.6529 | 11.5459 | 5.2289 | 2.2364 | No | No
4761 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.8471 | 66.9882 | 72.3644 | 77.9148 | -30.067 | -22.2164 | -13.9145 | -0.095695 | -4.9387 | 1.6875 | 9.9882 | 12.2837 | 19.2298 | 19.1883 | 24.1388 | 34.0757 | 39.804 | 31.8664 | 33.8661 | 38.7086 | 39.9997 | 40.1535 | 49.613 | 43.6329 | 44.5974 | 50.4374 | 49.9649 | 51.4067 | 46.8125 | 45.3796 | 43.7077 | 43.6104 | 44.6346 | 36.8256 | 32.7158 | 23.778 | 22.0965 | 11.3913 | 5.2078 | 2.1859 | -30.067 | -21.1871 | -11.9896 | 2.9936 | -18.1344 | 2.6337 | 12.5444 | 4.3531 | 13.8306 | 19.9647 | 20.7795 | 29.1666 | 34.3581 | 31.6582 | 34.8727 | 38.1233 | 39.5584 | 36.5786 | 49.5827 | 42.4392 | 42.6312 | 46.1771 | 50.909 | 50.2093 | 41.0884 | 45.6711 | 41.7661 | 41.3096 | 40.7966 | 34.797 | 32.0701 | 21.486 | 21.8598 | 11.3828 | 5.2953 | 1.4792 | No | No
4762 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.0278 | 64.9925 | 68.5821 | 76.1474 | -30.067 | -22.0503 | -13.5747 | 0.51632 | -5.5886 | 1.7035 | 10.4687 | 11.7164 | 18.9596 | 19.3107 | 23.8714 | 33.6238 | 39.3255 | 31.8795 | 33.9246 | 38.2968 | 40.3321 | 39.7928 | 49.7953 | 43.5677 | 44.4985 | 50.3747 | 50.9755 | 51.2031 | 46.9415 | 45.1059 | 43.5651 | 43.2138 | 44.325 | 36.4751 | 32.377 | 23.585 | 22.1814 | 11.6283 | 5.1526 | 2.1268 | -29.9888 | -21.1871 | -11.9896 | 2.9936 | -18.1344 | 0.88744 | 12.5444 | 4.3531 | 16.914 | 19.9647 | 22.6259 | 29.1666 | 34.3581 | 32.445 | 33.2817 | 34.0815 | 42.093 | 37.6524 | 50.0478 | 42.884 | 45.1215 | 50.6287 | 53.4051 | 50.3754 | 47.853 | 41.0865 | 43.1342 | 38.0556 | 41.157 | 32.8666 | 29.5735 | 22.5343 | 22.1518 | 15.4332 | 4.2199 | 1.9742 | No | No
4763 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.0271 | 66.7534 | 68.6867 | 76.029 | -30.067 | -21.9133 | -13.3041 | 0.97836 | -6.2328 | 1.3183 | 10.8408 | 11.1717 | 18.7146 | 19.3558 | 23.8781 | 33.1644 | 39.7386 | 32.158 | 33.5289 | 37.7144 | 40.2922 | 39.5389 | 49.6227 | 43.0914 | 44.8713 | 50.2751 | 51.3431 | 50.9172 | 46.8081 | 44.671 | 43.3332 | 42.9294 | 43.8216 | 36.0448 | 32.1785 | 23.4957 | 22.0161 | 12.9294 | 4.9387 | 2.1039 | -29.912 | -21.1871 | -11.9896 | 2.9936 | -18.1344 | -2.0791 | 12.5444 | 4.6517 | 16.914 | 18.888 | 23.9174 | 28.2778 | 42.6999 | 33.5041 | 29.9825 | 28.4499 | 39.3775 | 36.8879 | 48.4989 | 38.7838 | 46.5801 | 48.4714 | 53.317 | 48.1285 | 47.0956 | 40.8966 | 39.2833 | 40.3281 | 37.9987 | 32.2554 | 31.0542 | 22.8737 | 21.309 | 15.261 | 3.1231 | 1.9492 | No | No
4764 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 56.1874 | 65.662 | 71.0266 | 77.228 | -30.067 | -21.7997 | -13.4382 | 1.3844 | -6.8704 | 0.9599 | 11.1351 | 10.6523 | 18.494 | 19.0108 | 23.8839 | 32.6962 | 40.4497 | 32.4456 | 34.5106 | 37.2383 | 40.038 | 39.3655 | 49.1468 | 42.743 | 45.4246 | 50.7354 | 51.3743 | 50.7375 | 46.8362 | 44.5593 | 43.0059 | 42.3974 | 43.3853 | 35.5893 | 31.7504 | 23.3618 | 21.9183 | 12.7934 | 4.8216 | 2.0133 | -29.912 | -21.1871 | -15.3893 | 3.2734 | -18.1344 | -2.0791 | 12.4976 | 4.7469 | 16.8131 | 16.1398 | 23.9174 | 27.9359 | 43.1996 | 34.0082 | 38.9 | 33.0436 | 37.4065 | 40.5306 | 41.6961 | 41.0943 | 47.7535 | 54.5355 | 52.4768 | 50.1175 | 44.8743 | 44.036 | 40.7804 | 36.125 | 39.2457 | 31.0232 | 27.97 | 22.0566 | 20.8992 | 12.3958 | 5.1004 | 1.662 | No | No
4765 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 56.0893 | 63.7431 | 71.5658 | 76.9941 | -30.067 | -21.7049 | -13.674 | 1.7168 | -7.5006 | 0.6285 | 11.3082 | 10.1535 | 18.2207 | 18.6928 | 23.8888 | 32.2522 | 40.7018 | 32.7677 | 34.9939 | 37.4353 | 39.5934 | 40.6297 | 48.5911 | 42.5557 | 45.5085 | 50.8631 | 51.7604 | 50.8292 | 47.0193 | 44.4517 | 42.7219 | 42.0182 | 43.1745 | 35.1583 | 31.2453 | 23.0429 | 21.7132 | 13.1808 | 4.8357 | 1.8944 | -29.912 | -21.1871 | -15.3893 | 3.2734 | -18.1344 | -2.0791 | 12.1554 | 4.7469 | 16.0331 | 16.1398 | 23.9174 | 27.9359 | 41.2394 | 34.2848 | 35.49 | 39.427 | 36.3299 | 44.8886 | 44.1188 | 39.6485 | 47.2731 | 47.5346 | 52.1431 | 51.3281 | 48.0428 | 43.4871 | 39.8994 | 39.1545 | 42.6266 | 32.532 | 25.74 | 20.3971 | 19.5818 | 15.518 | 4.0617 | 0.80084 | No | No
4766 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.0832 | 67.211 | 69.7046 | 75.845 | -30.067 | -21.6586 | -13.8859 | 1.9818 | -7.8163 | 0.32396 | 11.4427 | 9.6493 | 17.9623 | 18.6022 | 25.4569 | 31.834 | 40.6486 | 32.9273 | 34.539 | 37.7438 | 39.4682 | 40.4218 | 48.2114 | 42.2517 | 45.7905 | 50.4783 | 51.3453 | 50.6681 | 46.6193 | 44.1662 | 42.4604 | 41.7865 | 43.3849 | 35.1597 | 31.0848 | 22.8445 | 21.5021 | 13.4272 | 4.7213 | 1.8137 | -29.5381 | -21.5229 | -15.3893 | 3.2734 | -8.6102 | -2.0791 | 12.1554 | 3.7021 | 16.0331 | 18.8495 | 30.7857 | 27.9543 | 40.3235 | 33.5042 | 30.0283 | 38.8745 | 38.9687 | 37.5714 | 43.1924 | 39.9418 | 45.7407 | 47.6598 | 48.8813 | 50.7169 | 41.9431 | 44.1203 | 40.6048 | 39.1906 | 44.2146 | 34.8467 | 29.3114 | 21.5649 | 20.2421 | 14.2752 | 3.9373 | 1.2883 | No | No
4767 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.744 | 66.5052 | 68.6639 | 74.5396 | -30.067 | -21.6703 | -14.0756 | 2.196 | -7.6442 | 0.045829 | 11.5543 | 9.1192 | 17.5052 | 18.8206 | 26.7665 | 31.4431 | 40.4509 | 32.9696 | 34.9139 | 37.6948 | 39.4553 | 41.144 | 47.7293 | 41.8098 | 45.4879 | 50.1444 | 50.9783 | 50.7274 | 46.4551 | 44.4765 | 42.0937 | 41.3325 | 43.1117 | 34.9459 | 31.1822 | 22.7217 | 21.3576 | 13.9271 | 4.9037 | 2.2629 | -29.3284 | -21.7375 | -15.3893 | 3.2734 | -6.7547 | -2.0791 | 12.1554 | 2.9284 | 10.9376 | 19.9165 | 30.7857 | 27.9652 | 37.538 | 33.2094 | 37.5639 | 36.1396 | 39.2619 | 44.1242 | 43.6016 | 38.8291 | 41.0344 | 46.608 | 47.5555 | 49.8155 | 45.1985 | 44.8978 | 38.7128 | 38.5926 | 40.5728 | 34.1771 | 34.0146 | 22.793 | 21.4793 | 15.6616 | 7.4418 | 4.8713 | No | No
4768 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 60.5527 | 70.1113 | 75.6515 | 80.3359 | -30.067 | -21.6803 | -14.2444 | 2.371 | -7.5024 | 0.00029975 | 11.6474 | 8.6088 | 16.93 | 18.9989 | 27.6384 | 31.0789 | 39.8037 | 32.627 | 35.2677 | 37.2477 | 39.5411 | 41.595 | 47.5369 | 41.784 | 44.9292 | 49.9096 | 50.6476 | 50.5871 | 46.1406 | 45.0876 | 42.6262 | 41.85 | 43.5156 | 35.7513 | 32.0764 | 23.286 | 22.1747 | 14.1538 | 5.4241 | 2.6384 | -29.3284 | -21.7375 | -15.3893 | 3.2734 | -6.7547 | 0.15602 | 11.4238 | 5.0885 | 9.2695 | 19.9165 | 30.7857 | 27.9652 | 27.5761 | 27.7835 | 36.4641 | 35.2069 | 40.3735 | 42.8284 | 47.4639 | 40.8769 | 36.7278 | 48.878 | 47.3972 | 48.3689 | 45.4013 | 47.776 | 46.8595 | 44.44 | 45.5175 | 38.3316 | 34.0192 | 25.3951 | 24.8219 | 15.4094 | 6.1669 | 3.7034 | No | No
4769 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.6112 | 65.662 | 64.4824 | 72.5766 | -30.067 | -21.6889 | -14.3939 | 2.515 | -7.3849 | 0.023379 | 11.2681 | 8.588 | 16.37 | 19.7366 | 27.9889 | 30.9813 | 39.1626 | 32.1785 | 35.324 | 37.4323 | 39.2938 | 41.5736 | 47.442 | 41.2324 | 44.8859 | 49.9693 | 50.6405 | 50.4586 | 47.9229 | 45.2926 | 43.6116 | 41.7468 | 43.2366 | 35.5459 | 31.7846 | 23.1694 | 21.8956 | 14.0329 | 5.2342 | 2.6457 | -29.3284 | -21.7375 | -15.3893 | 3.2734 | -6.7547 | 0.15602 | 7.9523 | 8.4644 | 9.2695 | 24.0293 | 28.2184 | 30.9791 | 38.0257 | 30.1025 | 35.5596 | 37.7826 | 35.228 | 41.7491 | 44.5339 | 33.8998 | 47.6602 | 50.331 | 52.1036 | 49.8659 | 53.4468 | 45.91 | 45.6891 | 39.7715 | 41.607 | 33.7069 | 29.2689 | 21.7544 | 19.9395 | 12.8903 | 5.3235 | 3.087 | No | No
4770 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 56.3831 | 62.6517 | 68.4373 | 73.2334 | -30.067 | -21.8198 | -14.2214 | 2.3812 | -7.287 | 0.042994 | 10.9156 | 8.5702 | 16.3984 | 21.4578 | 27.4528 | 31.0261 | 40.211 | 32.4187 | 35.2836 | 37.1746 | 40.9434 | 41.3674 | 46.9308 | 40.8304 | 45.8432 | 49.662 | 51.6779 | 50.2035 | 48.596 | 44.8958 | 43.2703 | 41.3733 | 43.041 | 35.0676 | 31.4707 | 22.9596 | 21.6498 | 13.8016 | 5.5009 | 2.5803 | -29.3284 | -23.1642 | -12.658 | 0.40725 | -6.7547 | 0.15602 | 7.9523 | 8.4644 | 17.8971 | 26.1032 | 21.0951 | 31.279 | 43.7422 | 33.6073 | 34.9538 | 35.0826 | 46.5942 | 38.0294 | 42.8525 | 38.0611 | 47.4163 | 47.7744 | 54.3001 | 48.8651 | 50.1739 | 39.721 | 38.5939 | 37.716 | 40.6961 | 30.8191 | 28.6504 | 21.3889 | 19.6395 | 11.7403 | 5.9936 | 1.32 | No | No
4771 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 56.9901 | 65.3401 | 65.1823 | 72.3492 | -30.067 | -22.0554 | -13.8241 | 2.0087 | -7.2051 | 0.059676 | 10.5902 | 8.5549 | 16.8884 | 22.528 | 26.9359 | 31.0639 | 40.9415 | 32.4021 | 35.2913 | 36.8238 | 41.248 | 40.823 | 46.467 | 40.4828 | 46.2961 | 49.8558 | 51.3113 | 49.8425 | 48.32 | 44.3644 | 42.8891 | 41.0147 | 42.731 | 34.6467 | 31.0349 | 22.5672 | 21.227 | 13.4193 | 5.5305 | 2.4688 | -29.3284 | -23.7671 | -12.0299 | -1.2141 | -6.6823 | 0.15602 | 7.9523 | 8.8607 | 18.995 | 26.1032 | 21.0951 | 31.279 | 43.7422 | 30.6874 | 35.4956 | 33.6633 | 39.6342 | 36.4815 | 39.7105 | 41.2945 | 48.7796 | 49.7161 | 48.9342 | 45.3883 | 44.02 | 38.6991 | 40.0597 | 37.9866 | 39.1853 | 30.1038 | 26.6598 | 20.5084 | 16.6969 | 9.9833 | 5.8159 | 2.1913 | No | No
4772 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 56.1898 | 64.9925 | 70.6813 | 76.6784 | -30.0252 | -22.2673 | -13.5114 | 1.6632 | -7.055 | 0.073872 | 10.2916 | 8.9432 | 17.8173 | 22.6367 | 26.4399 | 31.1184 | 40.7578 | 31.7373 | 35.3475 | 36.6192 | 40.702 | 41.0189 | 46.0195 | 41.5685 | 46.73 | 49.73 | 50.9609 | 49.7943 | 47.8605 | 43.8197 | 42.4744 | 40.6997 | 42.2711 | 34.1405 | 30.6522 | 22.3725 | 20.8194 | 13.0897 | 5.415 | 2.3529 | -29.3284 | -23.7671 | -12.0299 | -1.2141 | -6.207 | 0.15602 | 7.9523 | 10.9301 | 23.3751 | 20.8801 | 21.0951 | 31.4871 | 36.3834 | 16.8369 | 35.2428 | 35.5558 | 37.0371 | 42.9197 | 42.6116 | 45.9523 | 49.9331 | 49.0697 | 48.677 | 49.7285 | 44.114 | 36.8574 | 37.7232 | 37.8624 | 38.2756 | 28.4649 | 27.3029 | 19.5736 | 16.9418 | 9.882 | 4.8487 | 1.4489 | No | No
4773 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.7828 | 67.6249 | 70.1858 | 76.0886 | -29.9181 | -22.4568 | -13.261 | 1.3447 | -6.9204 | 0.085958 | 9.9312 | 9.2962 | 20.6832 | 22.0608 | 26.7285 | 31.1849 | 40.3355 | 31.2304 | 34.9325 | 36.1959 | 40.8144 | 42.0885 | 45.5647 | 42.3304 | 47.8679 | 49.2853 | 51.0418 | 49.3443 | 47.3683 | 43.2922 | 42.0213 | 40.313 | 41.8748 | 33.7404 | 30.4505 | 22.085 | 20.5255 | 12.7233 | 5.4081 | 2.4609 | -29.3284 | -23.7671 | -12.0299 | -1.2141 | -6.207 | 0.15602 | 6.0752 | 10.9301 | 26.5111 | 14.376 | 29.0728 | 31.5543 | 36.3834 | 27.0487 | 29.8717 | 29.9006 | 40.2642 | 46.1073 | 39.6646 | 42.8829 | 51.2734 | 48.7735 | 51.3158 | 44.4864 | 39.7816 | 37.2834 | 38.5862 | 36.6069 | 38.5794 | 31.604 | 30.9992 | 19.9997 | 18.8303 | 9.917 | 5.0276 | 2.8708 | No | No
4774 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 56.8403 | 65.9616 | 73.1366 | 78.2634 | -29.8379 | -22.6255 | -13.0581 | 1.0528 | -6.8087 | 0.48184 | 9.4476 | 9.728 | 22.1834 | 21.5002 | 27.16 | 31.2408 | 40.0829 | 30.8992 | 35.4197 | 35.8728 | 40.4813 | 42.59 | 45.1302 | 42.6671 | 47.9259 | 49.217 | 50.7018 | 48.8466 | 47.1595 | 43.1536 | 41.5616 | 39.9591 | 41.702 | 33.595 | 30.8813 | 21.8867 | 20.6025 | 12.3817 | 5.2233 | 2.297 | -29.4111 | -23.7671 | -12.0299 | -1.2141 | -6.207 | 2.9557 | 4.3721 | 11.923 | 26.5111 | 14.376 | 29.0728 | 31.5543 | 38.8236 | 28.1934 | 38.8746 | 34.4582 | 39.6697 | 43.4929 | 42.8447 | 45.1105 | 48.3729 | 46.8714 | 46.2047 | 44.3951 | 46.3628 | 42.0823 | 34.8985 | 38.2413 | 40.0607 | 32.1365 | 31.9522 | 21.3256 | 21.3889 | 9.5812 | 3.9279 | 1.8143 | No | No
4775 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.3487 | 64.6146 | 69.7607 | 75.4974 | -29.7791 | -22.775 | -12.892 | 0.78703 | -6.7155 | 1.0998 | 8.987 | 10.1909 | 23.1505 | 20.964 | 27.4974 | 31.4599 | 39.9903 | 31.1847 | 36.4635 | 35.6407 | 40.9655 | 43.4369 | 44.7252 | 42.4873 | 47.937 | 48.9184 | 50.5676 | 48.6061 | 46.7697 | 42.7505 | 41.2373 | 39.7836 | 41.4103 | 33.7335 | 31.0317 | 22.2187 | 20.5994 | 12.0841 | 5.1562 | 2.354 | -29.439 | -23.7671 | -8.5041 | -2.3485 | -6.207 | 3.5942 | 4.3721 | 12.2092 | 26.204 | 14.7334 | 29.0728 | 32.8264 | 39.4051 | 33.3334 | 38.7636 | 32.7418 | 43.7387 | 47.0696 | 40.3918 | 43.1328 | 45.4974 | 45.8439 | 50.2015 | 46.8726 | 43.0609 | 41.2236 | 40.0948 | 38.9164 | 39.3789 | 34.8793 | 31.6553 | 23.8228 | 20.2401 | 9.1029 | 4.7579 | 2.313 | No | No
4776 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.0212 | 68.1801 | 70.8901 | 77.3033 | -29.7294 | -22.9068 | -10.0507 | 0.13926 | -6.6375 | 1.5658 | 8.551 | 10.5506 | 23.5011 | 20.4601 | 27.5357 | 31.6882 | 39.9819 | 31.5726 | 35.8103 | 35.3374 | 41.3307 | 43.7345 | 44.3791 | 43.2278 | 48.6053 | 48.7712 | 50.4438 | 48.3028 | 46.3838 | 42.6641 | 40.9257 | 40.0539 | 41.2224 | 33.8285 | 30.8723 | 22.0981 | 20.5008 | 11.7034 | 4.9423 | 2.2594 | -29.439 | -23.7671 | -4.2424 | -12.1565 | -6.207 | 3.5942 | 4.3721 | 12.2092 | 25.126 | 14.9345 | 26.1106 | 32.8264 | 40.3521 | 35.6305 | 22.8301 | 34.6622 | 41.3122 | 45.9574 | 39.5874 | 45.6043 | 51.3191 | 47.5238 | 51.3346 | 45.9443 | 42.9035 | 41.0358 | 39.0395 | 40.7478 | 40.9212 | 34.2079 | 29.6987 | 20.6199 | 19.3843 | 8.837 | 3.5167 | 1.7383 | No | No
4777 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.3227 | 65.3401 | 73.2322 | 79.3296 | -29.6878 | -23.0225 | -8.5583 | -0.5025 | -6.5719 | 1.9277 | 8.043 | 10.808 | 23.7797 | 19.9779 | 26.8621 | 31.8742 | 40.1695 | 33.8349 | 35.3175 | 35.7459 | 40.989 | 44.6253 | 43.9674 | 43.1607 | 49.0018 | 48.5536 | 50.6031 | 48.1193 | 45.9815 | 42.4763 | 40.8644 | 39.8362 | 41.2069 | 33.8143 | 30.9123 | 22.0378 | 20.3718 | 11.4293 | 4.9978 | 2.1339 | -29.439 | -23.7671 | -4.2424 | -12.1565 | -6.207 | 3.5942 | 0.66473 | 11.9833 | 25.126 | 14.9345 | 9.5418 | 32.8264 | 41.1291 | 39.1181 | 31.1585 | 38.5237 | 39.0808 | 47.6259 | 41.503 | 41.6999 | 51.8174 | 47.2772 | 52.5031 | 46.0212 | 42.5866 | 40.559 | 39.7592 | 38.4474 | 40.5287 | 33.682 | 31.5642 | 21.3075 | 20.1488 | 9.5451 | 5.1581 | 0.81513 | No | No
4778 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 58.3012 | 73.0088 | 77.0554 | 80.9381 | -29.5669 | -23.3554 | -7.5949 | -1.1374 | -6.7993 | 2.2146 | 7.3836 | 10.9752 | 23.4411 | 19.6369 | 26.1906 | 32.383 | 40.3235 | 34.7104 | 34.9406 | 36.787 | 41.0116 | 45.57 | 44.3854 | 43.2301 | 49.2876 | 48.1818 | 51.4596 | 47.823 | 45.4896 | 42.0035 | 40.6893 | 39.5847 | 41.0633 | 33.7585 | 34.0277 | 23.0535 | 23.5994 | 12.6728 | 5.552 | 2.4846 | -28.7337 | -27.3376 | -4.2424 | -12.1565 | -9.6407 | 3.5942 | -6.5232 | 11.8419 | 16.0962 | 17.3316 | 9.5418 | 35.0337 | 40.6777 | 36.3398 | 30.4373 | 39.3182 | 41.5136 | 48.3276 | 45.917 | 44.2221 | 49.1622 | 44.6529 | 54.0613 | 45.0385 | 40.5603 | 39.8666 | 39.2398 | 37.0086 | 47.34 | 38.3899 | 40.9224 | 26.8633 | 29.4845 | 16.3993 | 7.7081 | 4.3345 | No | No
4779 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 57.7763 | 68.1801 | 74.1643 | 78.9788 | -29.4206 | -23.805 | -6.9134 | -1.7644 | -7.1763 | 2.4077 | 6.7284 | 11.1359 | 22.7559 | 19.3916 | 25.5213 | 32.9447 | 40.1478 | 34.136 | 34.2623 | 36.4051 | 40.6499 | 45.8879 | 43.8165 | 43.1668 | 48.7786 | 47.6998 | 51.8208 | 47.3992 | 45.7807 | 44.1289 | 42.445 | 40.5798 | 43.0076 | 34.8031 | 34.3371 | 23.0166 | 23.2601 | 12.4605 | 5.4523 | 2.5338 | -28.6416 | -28.2111 | -4.2424 | -12.1565 | -10.461 | 3.0031 | -6.5232 | 12.1999 | -19.3901 | 17.5871 | 9.5418 | 35.2741 | 38.9477 | 26.5116 | 14.667 | 34.4873 | 34.6476 | 48.8439 | 35.4614 | 40.4473 | 44.4037 | 40.8581 | 52.6113 | 47.6801 | 47.4116 | 48.9918 | 47.2194 | 44.3251 | 43.6919 | 33.3022 | 29.9076 | 21.4004 | 20.1442 | 10.9794 | 4.8911 | 2.6378 | No | No
4780 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 54.1926 | 61.1904 | 71.2137 | 77.9664 | -29.2993 | -24.2296 | -6.4056 | -2.3824 | -7.5265 | 2.3234 | 6.0781 | 11.4099 | 22.0706 | 19.1705 | 25.1163 | 33.3729 | 39.992 | 33.7816 | 36.3861 | 36.8507 | 43.111 | 46.8832 | 43.4109 | 42.6379 | 48.6326 | 47.4096 | 51.5801 | 47.639 | 45.5122 | 43.7508 | 42.1867 | 40.3726 | 42.7835 | 34.48 | 33.8357 | 22.7377 | 22.8377 | 12.1116 | 5.269 | 2.4725 | -28.6416 | -28.2111 | -4.2424 | -12.1565 | -10.461 | 1.7941 | -6.5232 | 12.738 | -19.3901 | 17.5871 | 22.532 | 36.0222 | 38.9477 | 31.8569 | 42.6855 | 39.2128 | 49.1598 | 49.7866 | 40.2378 | 39.3664 | 47.6454 | 45.3826 | 52.0481 | 47.2628 | 42.3124 | 41.1574 | 40.3665 | 37.6852 | 39.5489 | 32.5669 | 27.765 | 20.9774 | 18.8167 | 8.8592 | 4.1546 | 2.2281 | No | No
4781 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 55.1993 | 63.7431 | 74.6295 | 78.9072 | -29.1983 | -24.6285 | -6.0145 | -2.9902 | -7.8496 | 2.25 | 5.4334 | 11.631 | 21.9552 | 19.9143 | 24.8223 | 34.7737 | 39.5854 | 33.6486 | 37.8284 | 36.5385 | 42.9173 | 47.223 | 42.848 | 42.6249 | 48.1936 | 46.9555 | 51.7797 | 47.5518 | 45.1597 | 43.5712 | 41.7104 | 39.9132 | 42.2776 | 34.1672 | 33.3165 | 22.3646 | 22.3478 | 11.7495 | 5.1406 | 2.5423 | -28.6416 | -28.2111 | -4.2424 | -12.1565 | -10.461 | 1.7941 | -6.5232 | 12.738 | 22.8037 | 23.9157 | 22.532 | 39.2602 | 34.2244 | 32.7771 | 40.6622 | 28.7794 | 39.5085 | 49.4018 | 32.0346 | 43.0046 | 42.3812 | 44.6425 | 50.4083 | 46.7999 | 41.1073 | 42.3033 | 37.1545 | 35.0401 | 38.0573 | 31.3962 | 28.4038 | 18.6393 | 16.2589 | 8.4267 | 4.3633 | 2.6163 | No | No
4782 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 55.7313 | 64.2007 | 74.6899 | 79.254 | -29.1138 | -25.185 | -5.2727 | -3.6321 | -8.146 | 2.1864 | 5.9299 | 11.8113 | 22.3321 | 21.1023 | 24.5544 | 35.7917 | 39.1109 | 33.3495 | 37.1587 | 36.2364 | 43.0555 | 48.3916 | 42.7356 | 42.9813 | 48.3589 | 47.3236 | 51.1606 | 47.294 | 44.9361 | 43.1908 | 41.3782 | 39.544 | 42.1723 | 33.8735 | 32.8019 | 22.0516 | 21.8091 | 11.3604 | 4.9465 | 2.4309 | -28.6416 | -29.1683 | -2.0116 | -17.0272 | -10.461 | 1.7941 | 9.1871 | 12.4418 | 24.053 | 24.9046 | 22.532 | 39.2602 | 34.2244 | 30.273 | 21.0563 | 34.8231 | 43.7475 | 52.4345 | 42.8158 | 43.9198 | 49.2095 | 48.7653 | 48.1164 | 45.7204 | 44.5181 | 39.752 | 37.6817 | 37.3879 | 42.2976 | 30.339 | 26.6563 | 18.7355 | 15.2751 | 7.8584 | 3.3635 | 1.7863 | No | No
4783 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 55.0058 | 63.7431 | 76.429 | 81.0022 | -29.0432 | -25.79 | -4.6157 | -4.2836 | -8.3031 | 2.1313 | 6.5859 | 11.7547 | 22.6502 | 21.9099 | 24.349 | 36.5049 | 38.5781 | 33.0152 | 36.7451 | 37.3249 | 42.9621 | 48.9022 | 42.6283 | 42.6731 | 48.0188 | 47.1673 | 51.1439 | 47.1813 | 44.5934 | 43.2317 | 41.136 | 39.2933 | 41.8591 | 33.4661 | 32.2798 | 21.5873 | 21.3113 | 10.9684 | 4.7038 | 2.3664 | -28.6416 | -29.1683 | -2.0116 | -17.0272 | -7.8813 | 1.7941 | 9.1871 | 11.4081 | 24.3256 | 24.9046 | 23.4999 | 39.2602 | 31.3506 | 30.3863 | 34.0281 | 42.1523 | 40.808 | 50.3739 | 41.5989 | 39.139 | 45.2179 | 46.4608 | 50.0762 | 45.7087 | 38.065 | 43.7364 | 39.0797 | 36.9753 | 37.3165 | 30.6214 | 26.1383 | 18.5243 | 16.1464 | 7.0919 | 3.4513 | 2.492 | No | No
4784 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 55.3889 | 64.9925 | 66.8224 | 72.6644 | -28.9837 | -26.3831 | -4.1239 | -4.9296 | -7.7532 | 2.0837 | 7.077 | 11.7058 | 23.0264 | 21.8029 | 24.4096 | 36.9158 | 38.0128 | 32.7458 | 36.4438 | 38.3491 | 42.3443 | 48.8169 | 42.2263 | 42.0397 | 47.4121 | 47.0744 | 50.7049 | 46.9971 | 44.2332 | 42.9247 | 40.7322 | 38.9774 | 41.6325 | 33.215 | 31.8432 | 21.3233 | 20.809 | 10.608 | 4.7239 | 2.3323 | -28.6416 | -29.1683 | -2.0116 | -17.0272 | -5.4596 | 1.7941 | 9.1871 | 11.4081 | 24.7451 | 18.6883 | 24.748 | 38.5901 | 30.7257 | 30.7094 | 34.1184 | 40.79 | 33.6592 | 47.9032 | 38.0054 | 36.6576 | 40.9685 | 48.0473 | 45.2823 | 45.4727 | 41.2448 | 39.607 | 36.8362 | 37.0235 | 39.4215 | 31.2649 | 27.1944 | 20.2113 | 17.4779 | 8.2317 | 4.1736 | 1.9194 | No | No
4785 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 55.5465 | 62.6517 | 68.754 | 75.5869 | -28.9333 | -26.9631 | -3.7439 | -5.5694 | -7.3331 | 2.0426 | 7.4565 | 11.3208 | 23.3238 | 21.4656 | 24.4607 | 37.2042 | 37.5616 | 32.4931 | 36.1808 | 38.2972 | 42.308 | 48.3605 | 42.4873 | 41.789 | 47.1475 | 47.7312 | 50.5914 | 47.501 | 43.9639 | 42.6142 | 40.5681 | 38.7538 | 41.4065 | 32.9569 | 31.5489 | 21.1532 | 20.5839 | 10.377 | 4.7556 | 2.2783 | -28.4799 | -29.1683 | -2.0116 | -17.0272 | -5.4596 | 1.216 | 9.392 | 5.3896 | 24.7451 | 18.6883 | 24.748 | 38.5901 | 34.5026 | 30.5353 | 33.7734 | 37.3776 | 43.7726 | 41.2141 | 44.275 | 38.2072 | 46.1118 | 49.208 | 50.1782 | 50.2005 | 42.0618 | 40.0511 | 40.3 | 37.206 | 39.8918 | 31.9626 | 30.5343 | 21.5652 | 18.8446 | 8.6371 | 5.296 | 1.7743 | No | No
4786 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0965 | 55.0668 | 64.6146 | 64.0222 | 71.2976 | -28.7142 | -27.528 | -3.4438 | -6.2019 | -7.004 | 1.44 | 8.0473 | 10.7425 | 23.5625 | 21.1553 | 24.5038 | 37.4362 | 37.4209 | 32.2392 | 35.6477 | 37.966 | 42.8725 | 47.8161 | 42.2077 | 42.2261 | 47.1342 | 47.5981 | 50.2279 | 47.8693 | 43.7101 | 42.2981 | 40.3546 | 38.5362 | 41.1421 | 33.0555 | 31.3923 | 21.497 | 21.0536 | 10.234 | 4.7865 | 2.2336 | -27.4902 | -29.1683 | -2.0116 | -17.0272 | -5.4596 | -23.5791 | 10.6066 | 2.9613 | 23.6513 | 18.6883 | 24.748 | 37.5423 | 36.4917 | 30.354 | 28.0102 | 37.1803 | 45.0297 | 41.8779 | 39.7884 | 44.3285 | 46.6774 | 46.8841 | 48.9801 | 49.0069 | 41.8128 | 40.3632 | 39.1773 | 37.24 | 39.8122 | 33.527 | 30.3173 | 22.0279 | 23.2512 | 11.05 | 5.2327 | 2.1298 | No | No
4787 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 59.3884 | 74.2867 | 70.2923 | 79.1772 | -28.5133 | -28.0768 | -3.2713 | -6.8267 | -6.7414 | 0.75702 | 8.5286 | 10.1792 | 22.9826 | 22.1394 | 24.6413 | 36.8868 | 37.2295 | 32.2809 | 35.3119 | 38.4052 | 43.271 | 47.2373 | 41.9421 | 42.3179 | 46.7017 | 47.2175 | 50.472 | 47.578 | 43.4528 | 42.1054 | 41.0732 | 41.97 | 43.2912 | 36.0363 | 31.4889 | 23.4037 | 23.7003 | 11.2769 | 5.2095 | 2.5763 | -27.4902 | -29.1683 | -2.7353 | -17.088 | -5.4596 | -23.5791 | 10.6066 | 2.9613 | 15.1363 | 26.6276 | 25.5718 | 30.1289 | 34.5759 | 33.2134 | 34.5256 | 39.8919 | 45.1541 | 40.1158 | 38.0683 | 43.7184 | 41.7734 | 42.5368 | 50.0546 | 44.4745 | 43.2284 | 46.078 | 49.3543 | 49.2214 | 48.3001 | 41.7058 | 31.5822 | 29.7792 | 29.2985 | 14.6143 | 7.0364 | 4.2503 | No | No
4788 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.966 | 61.1904 | 70.5335 | 75.5869 | -28.3491 | -28.607 | -3.3183 | -7.4437 | -6.529 | 0.074458 | 8.9011 | 9.9589 | 22.4175 | 23.3238 | 24.8089 | 36.3553 | 36.5747 | 32.5506 | 35.6075 | 38.056 | 42.9036 | 46.8038 | 41.3289 | 42.362 | 46.5103 | 46.7775 | 50.0913 | 47.6834 | 45.0339 | 44.1526 | 43.3486 | 42.3918 | 43.2278 | 35.5468 | 31.2038 | 24.3083 | 23.6594 | 11.1965 | 5.2452 | 2.5836 | -27.4902 | -29.1683 | -3.6041 | -17.1497 | -5.4596 | -23.5791 | 10.6066 | 9.5748 | 15.1363 | 27.1194 | 25.6776 | 30.1289 | 23.3814 | 33.8609 | 36.6401 | 33.5483 | 36.6071 | 41.4022 | 31.6797 | 41.283 | 45.0693 | 42.0337 | 47.7179 | 48.5483 | 49.6226 | 47.4362 | 41.113 | 38.3498 | 42.6734 | 30.8351 | 28.6191 | 24.9536 | 23.9891 | 9.6893 | 5.7071 | 2.1953 | No | No
4789 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 55.2964 | 64.6146 | 64.4165 | 73.0386 | -28.2136 | -29.1177 | -3.3589 | -8.0503 | -6.3555 | -0.60764 | 9.1958 | 10.0554 | 22.0567 | 24.1295 | 24.947 | 35.8435 | 35.9248 | 33.8047 | 35.3196 | 37.5997 | 42.8974 | 46.2472 | 40.9301 | 41.8248 | 46.1432 | 46.4382 | 50.5152 | 47.4923 | 44.7268 | 43.7237 | 42.8376 | 41.9839 | 42.8409 | 35.1792 | 31.0883 | 24.5129 | 23.3954 | 11.5829 | 5.2975 | 2.4336 | -27.4216 | -29.1683 | -3.6041 | -17.1497 | -1.8796 | -23.5791 | 10.6066 | 10.5807 | 19.7086 | 26.7975 | 25.6776 | 34.5281 | 23.3814 | 38.4513 | 32.157 | 32.9001 | 42.9972 | 39.5164 | 39.9156 | 38.8123 | 41.986 | 44.1603 | 52.6885 | 46.3937 | 39.3238 | 39.0699 | 38.1154 | 38.6424 | 39.4656 | 32.2534 | 30.5016 | 25.1032 | 19.6874 | 13.6417 | 5.2898 | 1.8085 | No | No
4790 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.8269 | 62.6517 | 76.3536 | 79.6367 | -28.0198 | -29.1683 | -3.3938 | -8.6452 | -2.1116 | -1.2892 | 9.368 | 10.3671 | 21.7835 | 24.1204 | 25.0431 | 37.2377 | 35.2788 | 34.8753 | 35.0384 | 37.6842 | 42.5753 | 45.5968 | 40.7882 | 42.2715 | 46.1196 | 46.6515 | 50.2945 | 47.0976 | 44.3324 | 43.4826 | 42.5146 | 41.5992 | 42.5023 | 34.7002 | 30.7561 | 24.5209 | 22.9395 | 11.5925 | 5.3705 | 2.4326 | -26.9695 | -29.1683 | -3.6041 | -17.1497 | 5.0491 | -23.5791 | 9.5482 | 13.4729 | 19.7086 | 23.4396 | 25.3579 | 41.8984 | 23.1147 | 37.9171 | 33.2585 | 39.1263 | 38.165 | 27.8908 | 38.5969 | 43.5348 | 46.3232 | 47.8985 | 51.4139 | 42.0514 | 40.087 | 42.2109 | 38.843 | 37.8623 | 38.6238 | 29.141 | 27.078 | 25.5154 | 18.129 | 12.2647 | 5.9521 | 2.5522 | No | No
4791 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.0107 | 63.2316 | 79.8177 | 82.6904 | -27.851 | -29.1683 | -3.4239 | -9.227 | -0.03469 | -1.6132 | 9.0817 | 11.8107 | 21.5358 | 24.0274 | 25.0038 | 38.313 | 34.6384 | 35.0147 | 34.8789 | 37.648 | 41.9365 | 45.0223 | 40.6845 | 42.6525 | 45.7242 | 47.1875 | 50.4179 | 46.8605 | 44.0974 | 43.0635 | 42.1474 | 41.1793 | 42.0434 | 34.2259 | 30.2728 | 24.5976 | 22.5121 | 11.5646 | 5.3449 | 2.3355 | -26.9695 | -29.1683 | -3.6041 | -17.1497 | 5.0491 | -2.2444 | 6.8724 | 16.0506 | 19.7086 | 23.4396 | 24.7664 | 41.8984 | 23.1147 | 35.7514 | 34.2853 | 35.9845 | 31.5062 | 38.8079 | 39.7339 | 45.1463 | 41.3359 | 49.4187 | 46.9371 | 46.1689 | 42.7715 | 40.9549 | 39.512 | 36.8219 | 38.9514 | 29.6529 | 25.4602 | 24.3634 | 18.3468 | 10.2887 | 5.224 | 1.6519 | No | No
4792 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.7975 | 60.2213 | 76.8303 | 80.5672 | -27.7118 | -29.1683 | -3.4498 | -9.7941 | 1.1863 | -1.3789 | 8.8212 | 12.7503 | 21.0822 | 23.9464 | 24.97 | 38.7403 | 34.0798 | 35.035 | 34.9702 | 37.1463 | 41.7245 | 44.5862 | 40.0973 | 43.1504 | 45.8184 | 46.8153 | 49.8442 | 46.9076 | 44.0271 | 42.8417 | 41.657 | 40.6652 | 41.7642 | 33.9479 | 30.024 | 24.5044 | 22.0428 | 11.3192 | 5.3054 | 2.2908 | -26.9695 | -29.1683 | -3.6041 | -17.1497 | 5.0491 | -0.21523 | 6.8724 | 16.0506 | 14.5388 | 23.4396 | 24.7664 | 39.0986 | 27.8661 | 34.5404 | 35.469 | 30.0049 | 42.5457 | 39.8805 | 26.093 | 45.3658 | 46.3446 | 41.0264 | 41.3337 | 46.3809 | 42.8785 | 39.263 | 36.0812 | 36.4303 | 38.8635 | 32.0053 | 28.1997 | 24.3669 | 16.9144 | 9.3489 | 4.7239 | 2.1546 | No | No
4793 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 55.3028 | 64.2007 | 70.7984 | 76.5025 | -27.596 | -29.1683 | -3.472 | -10.3451 | 2.0116 | -1.1883 | 8.5857 | 13.4178 | 20.5062 | 23.4716 | 24.9409 | 38.1306 | 33.5847 | 34.7773 | 34.8963 | 36.5605 | 42.6632 | 44.1215 | 39.5022 | 42.7463 | 45.6158 | 46.5472 | 49.3883 | 46.6793 | 43.7608 | 42.971 | 41.2264 | 40.4284 | 41.5284 | 33.642 | 29.6939 | 24.224 | 21.5832 | 11.158 | 5.1982 | 2.185 | -26.9695 | -29.1683 | -4.56 | -11.9362 | 5.0491 | -0.21523 | 6.8724 | 15.9365 | 12.8195 | 14.2036 | 24.7664 | 28.8588 | 28.2603 | 32.8552 | 33.6908 | 30.4628 | 46.312 | 40.4148 | 37.2042 | 33.7124 | 45.6107 | 44.5223 | 46.3699 | 46.2596 | 42.3359 | 43.4335 | 37.4326 | 37.6802 | 39.9279 | 30.7846 | 26.8951 | 20.1362 | 17.029 | 10.3916 | 4.7564 | 1.1605 | No | No
4794 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.8555 | 64.2007 | 69.0353 | 75.9277 | -27.4995 | -29.1683 | -4.0088 | -9.6729 | 2.6103 | -1.0319 | 8.3638 | 13.8075 | 20.1185 | 22.8733 | 25.4342 | 37.5322 | 33.1012 | 34.7784 | 34.586 | 36.294 | 43.0633 | 43.8379 | 40.1461 | 42.329 | 45.8315 | 46.1177 | 48.9583 | 46.3574 | 43.4061 | 42.764 | 40.9073 | 40.1003 | 41.2858 | 33.2949 | 29.208 | 23.7936 | 21.1654 | 11.1054 | 5.2105 | 2.1236 | -26.9695 | -29.1683 | -10.3874 | -7.0271 | 5.0491 | -0.21523 | 6.6819 | 15.5748 | 18.5119 | 14.2036 | 28.235 | 28.8588 | 27.8138 | 35.6155 | 36.3605 | 35.9597 | 43.0949 | 42.0472 | 43.0408 | 38.4314 | 47.5372 | 43.7484 | 42.2456 | 41.6156 | 41.248 | 41.1921 | 38.0317 | 38.2502 | 38.7442 | 31.0881 | 23.6498 | 20.335 | 17.4547 | 10.7267 | 5.0408 | 1.8921 | No | No
4795 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 52.8348 | 63.2316 | 65.7073 | 72.0596 | -27.4189 | -29.1683 | -4.5265 | -9.1711 | 3.3423 | -0.90272 | 8.135 | 14.1148 | 20.2406 | 22.6859 | 26.0566 | 36.959 | 32.6075 | 35.1166 | 36.3017 | 36.7126 | 43.0427 | 43.6945 | 40.2024 | 41.9508 | 45.8246 | 46.0161 | 48.6039 | 46.3927 | 43.1237 | 42.5115 | 40.6299 | 39.824 | 40.797 | 33.1393 | 28.8183 | 23.5424 | 20.8968 | 11.1318 | 5.1983 | 2.1715 | -26.9695 | -29.1683 | -10.3874 | -7.0271 | 6.557 | -0.21523 | 6.4827 | 15.5748 | 20.8933 | 25.2962 | 28.5635 | 30.1806 | 27.316 | 36.6951 | 40.9396 | 37.7284 | 44.2505 | 41.8139 | 38.7528 | 37.704 | 44.3628 | 45.1092 | 46.5939 | 46.5016 | 41.326 | 40.2556 | 39.2052 | 40.7525 | 37.2015 | 31.8635 | 26.669 | 21.0583 | 18.7362 | 11.2043 | 5.0506 | 2.226 | No | No
4796 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 51.9052 | 58.9719 | 62.5274 | 72.1092 | -27.3516 | -29.1683 | -5.0234 | -8.7842 | 4.0977 | -0.79532 | 7.9296 | 13.8906 | 20.3422 | 24.5315 | 26.5255 | 36.4921 | 32.1371 | 35.5652 | 36.5829 | 36.3431 | 43.2543 | 43.186 | 39.8232 | 42.6178 | 46.4244 | 46.9988 | 48.5111 | 45.9607 | 43.0918 | 42.2237 | 40.4265 | 39.942 | 40.7055 | 32.8472 | 28.5552 | 23.0696 | 20.533 | 11.1009 | 5.1122 | 2.2188 | -26.9695 | -29.1683 | -10.3874 | -7.0271 | 6.9622 | -0.21523 | 6.4827 | 9.9968 | 20.8933 | 29.3395 | 28.5635 | 31.7562 | 27.3602 | 37.8028 | 35.415 | 33.1989 | 43.8833 | 37.5185 | 34.6335 | 45.8071 | 48.6588 | 50.1922 | 48.9432 | 41.1002 | 42.6415 | 40.1773 | 40.0408 | 37.9565 | 40.4676 | 30.4217 | 25.5168 | 18.0919 | 16.8558 | 10.5031 | 4.5887 | 2.7142 | No | No
4797 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 52.6881 | 61.9822 | 68.0921 | 74.248 | -27.2917 | -29.1683 | -5.498 | -8.479 | 4.6527 | -0.75055 | 7.7461 | 13.3911 | 20.4982 | 25.6565 | 26.8257 | 36.0494 | 31.6961 | 36.0037 | 35.9817 | 36.022 | 43.2613 | 42.6357 | 39.2341 | 42.5712 | 47.0197 | 46.5953 | 48.303 | 45.4983 | 42.9171 | 41.8674 | 40.2381 | 39.8935 | 40.4287 | 32.5412 | 28.0837 | 22.6232 | 20.1754 | 10.9224 | 5.0231 | 2.2194 | -26.918 | -29.1683 | -10.3874 | -7.0271 | 6.9622 | -1.0577 | 6.4827 | 7.968 | 21.9814 | 29.3395 | 27.6471 | 31.7562 | 27.4328 | 38.2581 | 27.4522 | 33.4693 | 43.6716 | 36.4546 | 32.0427 | 40.9097 | 49.0496 | 42.0619 | 43.7278 | 40.6284 | 40.5961 | 38.9538 | 36.7794 | 38.4859 | 36.971 | 29.8004 | 22.8078 | 17.7689 | 17.8696 | 9.8416 | 4.1704 | 2.2038 | No | No
4798 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 52.3256 | 61.1904 | 66.916 | 74.4828 | -27.2226 | -29.1683 | -5.949 | -8.2344 | 5.0764 | -1.0123 | 7.5831 | 12.9137 | 21.0493 | 26.4298 | 26.6545 | 35.5558 | 31.2804 | 36.8115 | 35.4161 | 35.4476 | 43.7349 | 42.2849 | 38.7644 | 42.4913 | 46.6233 | 46.1318 | 47.8132 | 45.0152 | 42.4824 | 41.6058 | 39.9412 | 39.4221 | 40.3568 | 32.417 | 27.8601 | 22.3222 | 19.8963 | 10.7287 | 5.168 | 2.133 | -26.8334 | -29.1683 | -10.3874 | -7.0271 | 6.9622 | -2.9743 | 6.4827 | 7.968 | 23.3467 | 28.2258 | 25.4897 | 29.0705 | 27.4328 | 40.0019 | 28.1194 | 20.2991 | 44.8533 | 39.7847 | 35.9293 | 41.7732 | 43.7026 | 42.446 | 44.0505 | 41.9369 | 40.6567 | 39.4361 | 38.1401 | 35.0564 | 39.5071 | 31.963 | 26.5557 | 20.0295 | 17.7343 | 9.2063 | 5.8661 | 1.4841 | No | No
4799 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.3777 | 61.1904 | 69.1191 | 76.3935 | -27.1647 | -29.1683 | -6.4995 | -7.2072 | 5.4081 | -1.2491 | 7.1943 | 12.4275 | 21.4703 | 25.8805 | 26.5027 | 34.9509 | 31.6911 | 37.3055 | 34.942 | 35.001 | 43.106 | 42.0428 | 39.6377 | 42.0467 | 46.2624 | 45.9583 | 47.5917 | 44.8783 | 42.5621 | 41.2298 | 39.8161 | 39.0454 | 40.0448 | 32.231 | 27.5927 | 22.0059 | 19.6242 | 10.5557 | 4.9318 | 2.2548 | -26.8334 | -29.1683 | -15.6723 | -2.7987 | 6.9622 | -2.9743 | 1.6087 | 6.9663 | 23.3467 | 19.1265 | 25.4897 | 25.9408 | 34.4391 | 38.1394 | 30.706 | 31.8683 | 39.8133 | 38.9811 | 42.4379 | 40.2332 | 43.6606 | 45.0526 | 44.8638 | 43.5675 | 44.2113 | 38.3669 | 38.2817 | 35.4615 | 38.1922 | 31.0162 | 25.4004 | 20.0242 | 17.553 | 10.2363 | 3.5999 | 3.0539 | No | No
4800 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 51.5569 | 57.211 | 72.1513 | 77.6886 | -27.1157 | -29.1683 | -7.1662 | -5.9348 | 5.6726 | -1.4621 | 6.572 | 11.9309 | 21.2742 | 25.3491 | 26.3688 | 34.3578 | 32.2175 | 36.7158 | 34.5443 | 34.6839 | 43.4386 | 41.5338 | 39.0597 | 41.6826 | 45.8637 | 45.6622 | 47.0651 | 44.4825 | 42.7004 | 41.0682 | 39.427 | 38.7645 | 39.8131 | 32.0046 | 27.377 | 21.6745 | 19.335 | 10.4071 | 4.8218 | 2.2696 | -26.8334 | -29.1683 | -22.4966 | -1.9801 | 6.9622 | -2.9743 | -3.4864 | 6.5735 | 17.8855 | 19.1265 | 25.4897 | 25.9408 | 34.4391 | 28.4519 | 30.2742 | 32.0174 | 44.6611 | 38.6094 | 34.008 | 34.5796 | 41.404 | 44.1132 | 41.3005 | 43.491 | 41.4566 | 40.1133 | 36.8897 | 36.2532 | 37.5444 | 29.5606 | 25.8597 | 19.0975 | 17.1913 | 9.004 | 5.3004 | 2.334 | No | No
4801 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.3816 | 61.1904 | 72.2763 | 76.7298 | -27.0547 | -29.1683 | -7.8298 | -5.0822 | 5.7094 | -1.6526 | 5.9594 | 11.555 | 20.9164 | 25.0748 | 25.9533 | 33.8684 | 32.2614 | 36.1593 | 34.0092 | 34.8011 | 43.4203 | 41.8336 | 39.0509 | 41.3824 | 45.5222 | 45.6984 | 46.5673 | 44.796 | 42.5207 | 40.992 | 39.1476 | 38.421 | 39.4625 | 31.743 | 27.0918 | 21.622 | 19.4176 | 10.2331 | 4.9365 | 2.3087 | -26.6008 | -26.7571 | -22.4966 | -1.9801 | 4.721 | -2.9743 | -3.4864 | 9.387 | 17.8855 | 24.8128 | 19.7132 | 30.1734 | 31.5329 | 29.5468 | 27.6809 | 36.6628 | 42.9875 | 43.353 | 38.4672 | 39.551 | 42.4693 | 44.8268 | 42.4753 | 45.033 | 40.2811 | 40.6644 | 36.1369 | 35.8603 | 37.639 | 30.0096 | 24.2749 | 21.2541 | 19.9271 | 9.1075 | 4.3716 | 2.2616 | No | No
4802 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.1617 | 61.1904 | 68.336 | 75.0948 | -26.9504 | -29.1683 | -8.4899 | -4.4669 | 5.2119 | -1.8222 | 5.3576 | 11.4888 | 20.5856 | 25.4561 | 25.3731 | 33.6692 | 32.0871 | 35.6538 | 33.501 | 35.6977 | 43.1513 | 41.5771 | 39.2064 | 40.9779 | 45.8597 | 45.2803 | 46.5504 | 44.7204 | 42.2569 | 41.0984 | 38.7919 | 38.2179 | 39.2768 | 31.4356 | 26.777 | 21.4261 | 19.3514 | 10.1199 | 4.9367 | 2.213 | -26.38 | -25.2159 | -22.4966 | -1.9801 | -0.16538 | -2.9743 | -3.4864 | 11.0802 | 17.8855 | 27.1932 | 17.5141 | 32.2757 | 30.8975 | 30.0919 | 27.9402 | 39.4905 | 40.3225 | 37.7715 | 39.7583 | 37.4849 | 47.3954 | 40.9997 | 46.7532 | 44.6627 | 40.3231 | 41.3665 | 36.4457 | 37.0371 | 36.9951 | 28.8076 | 25.4727 | 19.7832 | 18.9559 | 8.7926 | 4.9688 | 1.2941 | No | No
4803 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.5577 | 63.2316 | 62.4396 | 69.7401 | -26.8632 | -28.4777 | -9.1458 | -4.0026 | 4.7366 | -2.0883 | 4.8423 | 11.4315 | 20.0978 | 25.7572 | 24.8077 | 33.4916 | 31.9507 | 35.6054 | 33.1304 | 36.83 | 42.6558 | 41.0027 | 39.2683 | 40.6651 | 45.3313 | 44.7554 | 46.2931 | 44.4628 | 42.4942 | 40.9599 | 38.4714 | 37.8793 | 38.8651 | 31.218 | 26.8624 | 21.3414 | 19.4395 | 9.9456 | 4.8128 | 2.1675 | -26.38 | -25.2159 | -22.4966 | -1.9801 | -0.16538 | -4.5776 | -0.31838 | 11.0802 | 13.0601 | 27.1932 | 17.5141 | 32.2757 | 31.1871 | 36.2863 | 31.1429 | 39.3398 | 36.6061 | 32.6094 | 39.6446 | 37.695 | 36.5926 | 40.3774 | 42.3079 | 42.9056 | 44.0224 | 39.8229 | 36.2157 | 35.0339 | 37.2891 | 29.1288 | 26.8172 | 21.7849 | 20.2634 | 9.2925 | 3.917 | 2.5071 | No | No
4804 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.2597 | 61.1904 | 68.6316 | 75.406 | -26.7901 | -27.8213 | -9.7969 | -3.642 | 4.285 | -2.3985 | 4.3934 | 11.3749 | 19.5154 | 25.9314 | 24.6695 | 33.077 | 31.8822 | 35.7895 | 33.1052 | 36.2191 | 42.2946 | 40.4583 | 38.7066 | 40.4953 | 45.4227 | 44.7154 | 46.2317 | 44.2322 | 42.5223 | 40.6535 | 38.3072 | 37.6129 | 38.7156 | 30.8893 | 26.9369 | 21.8858 | 19.8112 | 10.0569 | 4.9066 | 2.3276 | -26.38 | -25.2159 | -22.4966 | -1.9801 | -0.16538 | -4.8638 | -0.0084374 | 10.9329 | 11.566 | 26.0893 | 27.5156 | 26.6737 | 31.4586 | 36.4668 | 32.9548 | 30.9329 | 40.1799 | 37.6028 | 30.2235 | 40.0417 | 45.8859 | 45.7236 | 47.8389 | 43.4049 | 42.7398 | 39.9648 | 37.005 | 35.8723 | 36.7902 | 28.3535 | 27.4374 | 23.775 | 21.7162 | 10.599 | 5.6371 | 2.774 | No | No
4805 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.6034 | 61.1904 | 69.3184 | 74.2177 | -26.7285 | -26.6527 | -10.3042 | -3.2522 | 3.8583 | -2.6822 | 3.9695 | 11.2796 | 19.3137 | 25.6274 | 26.592 | 32.4125 | 31.8408 | 35.6077 | 32.8004 | 36.4575 | 42.2468 | 40.3753 | 38.6443 | 40.401 | 44.9601 | 44.9807 | 46.3659 | 44.2255 | 42.0939 | 40.669 | 38.0503 | 37.3449 | 38.6739 | 30.7736 | 27.0191 | 21.8344 | 19.9067 | 10.2228 | 4.9956 | 2.2929 | -26.38 | -21.5212 | -13.6226 | -1.0885 | -0.16538 | -4.8638 | -0.0084374 | 10.6755 | 20.1534 | 23.2299 | 31.4951 | 17.5559 | 31.8178 | 33.9183 | 29.1608 | 38.1342 | 42.2472 | 38.0738 | 39.8515 | 39.5865 | 42.0112 | 46.9437 | 45.9528 | 42.517 | 40.9079 | 40.2494 | 36.8231 | 34.8848 | 38.4966 | 30.0828 | 27.1792 | 20.9161 | 19.9259 | 10.7691 | 4.9978 | 2.1637 | No | No
4806 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 52.8798 | 58.9719 | 68.029 | 73.4198 | -26.6768 | -24.6054 | -10.3867 | -2.6875 | 3.4574 | -2.94 | 3.5715 | 11.1965 | 20.0463 | 25.3498 | 27.7496 | 31.7514 | 31.9202 | 35.3934 | 32.5982 | 36.4548 | 42.3898 | 40.4384 | 38.9213 | 40.0667 | 45.0614 | 45.6555 | 46.6717 | 44.1969 | 42.5999 | 40.5481 | 37.921 | 37.2765 | 38.9481 | 30.7843 | 27.0037 | 21.9169 | 20.1095 | 10.1268 | 4.879 | 2.2269 | -26.38 | -19.5542 | -10.9033 | -0.34918 | -0.16538 | -4.8638 | -0.0084374 | 10.6755 | 22.8522 | 23.2299 | 31.4951 | 17.5559 | 32.3576 | 33.7808 | 32.037 | 35.7479 | 42.8231 | 40.6315 | 41.5394 | 36.7478 | 46.8712 | 47.0403 | 48.5534 | 44.1131 | 43.6861 | 39.9278 | 36.8804 | 36.7282 | 40.1042 | 30.8561 | 28.3632 | 23.838 | 22.2795 | 9.9792 | 5.2382 | 2.0664 | No | No
4807 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.8143 | 63.2316 | 67.9337 | 73.8701 | -26.633 | -23.3963 | -10.4584 | -2.2574 | 3.0062 | -3.173 | 3.2001 | 11.2432 | 20.5869 | 24.9334 | 28.5408 | 31.1908 | 31.9868 | 35.1675 | 32.6824 | 36.0679 | 41.879 | 40.271 | 39.4099 | 40.6946 | 45.4572 | 45.4783 | 46.6233 | 44.0776 | 42.2685 | 40.4155 | 37.8974 | 37.2537 | 39.0163 | 31.1008 | 27.8084 | 22.7698 | 20.9965 | 10.1093 | 4.8025 | 2.242 | -26.38 | -19.5542 | -10.9033 | -0.34918 | -1.9169 | -4.8638 | 4.3202 | 11.7336 | 22.8522 | 19.018 | 31.4951 | 25.6984 | 32.3576 | 33.5415 | 33.1449 | 30.6042 | 34.5921 | 41.7264 | 40.0699 | 43.3083 | 45.6499 | 44.7127 | 44.5973 | 42.9823 | 39.4819 | 38.5375 | 38.5037 | 37.8985 | 41.4657 | 32.9598 | 30.4803 | 26.0055 | 24.6682 | 9.6594 | 3.5379 | 2.3965 | No | No
4808 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.7578 | 61.1904 | 68.0949 | 74.9175 | -26.596 | -22.5775 | -10.5206 | -1.921 | 2.5535 | -3.3825 | 4.6631 | 11.3183 | 20.9797 | 24.2515 | 28.7501 | 30.8105 | 31.756 | 34.8526 | 32.2448 | 35.7496 | 41.4716 | 40.6478 | 39.5508 | 40.4898 | 45.0106 | 45.0627 | 46.3917 | 43.7262 | 42.2373 | 39.9726 | 37.9432 | 37.3542 | 39.5131 | 31.3229 | 28.8074 | 23.4722 | 22.1488 | 10.197 | 4.8058 | 2.3251 | -26.38 | -19.5542 | -10.9033 | -0.34918 | -1.9169 | -4.8638 | 8.9333 | 11.7336 | 22.583 | 1.4552 | 28.9908 | 27.4823 | 29.0515 | 31.4274 | 22.9596 | 34.259 | 39.644 | 40.914 | 39.3865 | 39.0669 | 40.8307 | 40.7276 | 45.6773 | 40.9268 | 41.2012 | 38.116 | 37.2755 | 37.2976 | 39.3226 | 32.6209 | 32.3084 | 26.4782 | 25.4008 | 12.0237 | 5.997 | 2.8628 | No | No
4809 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.6466 | 60.2213 | 72.0765 | 77.9278 | -26.5315 | -21.9827 | -10.5744 | -1.6529 | 2.1256 | -2.958 | 5.6121 | 11.3814 | 21.1612 | 23.5701 | 28.7114 | 30.4572 | 31.4517 | 34.3728 | 31.7455 | 35.5876 | 41.6758 | 40.3164 | 40.2168 | 40.2186 | 44.7709 | 44.7148 | 46.6805 | 43.3655 | 42.1534 | 40.3133 | 38.2311 | 37.2448 | 39.2085 | 31.2634 | 28.8883 | 24.1674 | 22.2119 | 10.5364 | 5.0612 | 2.3795 | -26.0474 | -19.5542 | -10.9033 | -0.34918 | -1.9169 | 0.20986 | 8.9333 | 11.7336 | 22.0935 | 1.4552 | 28.4776 | 27.4823 | 29.0515 | 29.3775 | 27.5246 | 34.0359 | 42.5768 | 36.5277 | 43.3046 | 38.6998 | 43.3444 | 42.2074 | 47.6867 | 41.5089 | 42.3991 | 41.6315 | 39.2203 | 38.4621 | 38.1788 | 30.0294 | 29.9101 | 26.7308 | 22.3213 | 10.9474 | 5.7087 | 2.6685 | No | No
4810 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.3596 | 61.1904 | 70.3215 | 74.9175 | -26.4276 | -21.5322 | -10.6209 | -1.4365 | 1.7235 | -1.8793 | 6.2852 | 12.1284 | 21.3104 | 23.0783 | 28.678 | 29.9926 | 30.9264 | 33.8237 | 31.4341 | 35.4403 | 41.8148 | 39.841 | 40.3601 | 40.4857 | 44.5263 | 44.6809 | 47.0435 | 43.8507 | 42.0478 | 40.7906 | 38.1217 | 37.5301 | 39.5012 | 31.4637 | 28.9572 | 24.3555 | 21.9996 | 10.344 | 5.1921 | 2.4162 | -25.8594 | -19.5542 | -10.8013 | -0.44281 | -1.9169 | 1.7127 | 8.9333 | 15.7239 | 23.0555 | 20.5396 | 28.4776 | 24.1371 | 21.0631 | 25.8223 | 29.5233 | 35.3538 | 42.8279 | 35.1533 | 41.2851 | 41.4038 | 44.0132 | 45.6707 | 49.3898 | 46.1638 | 40.8148 | 42.4144 | 39.0856 | 36.9559 | 40.2867 | 33.5845 | 27.8812 | 24.3023 | 19.8025 | 8.8391 | 5.3876 | 2.6301 | No | No
4811 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.1633 | 64.2007 | 68.43 | 75.7607 | -26.3406 | -21.1813 | -10.5615 | -1.3792 | 1.348 | -1.1318 | 6.7875 | 12.9805 | 22.5659 | 23.1461 | 28.6493 | 29.4652 | 30.2597 | 33.2337 | 31.5114 | 35.5616 | 41.9462 | 39.7559 | 40.8328 | 40.8503 | 44.8143 | 45.0381 | 47.2914 | 44.051 | 41.7811 | 40.8647 | 38.4436 | 37.7679 | 39.2789 | 31.8467 | 29.1628 | 24.5332 | 21.7309 | 10.436 | 5.1759 | 2.3864 | -25.8594 | -19.5542 | -10.1476 | -1.1616 | -1.9169 | 1.7127 | 7.9887 | 16.0816 | 26.841 | 23.523 | 29.9579 | 23.3501 | 14.9355 | 25.4528 | 32.2132 | 34.8897 | 42.1552 | 39.1151 | 43.6778 | 43.1371 | 45.9934 | 45.8841 | 48.0369 | 45.3196 | 40.635 | 41.1664 | 39.7402 | 39.2371 | 38.2959 | 33.0417 | 30.6619 | 25.2296 | 19.9291 | 11.2683 | 5.0736 | 2.0082 | No | No
4812 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 55.0312 | 63.2316 | 70.2043 | 75.3361 | -26.2678 | -20.9025 | -10.4986 | -1.3468 | 0.9993 | -0.58171 | 6.3598 | 13.4622 | 23.5165 | 23.2032 | 29.5211 | 28.9578 | 29.7051 | 32.7488 | 31.8679 | 34.9263 | 42.5332 | 39.3828 | 40.8244 | 40.6817 | 44.618 | 44.6763 | 46.9394 | 44.0239 | 42.4556 | 41.0313 | 38.2836 | 37.4282 | 39.3292 | 31.7397 | 28.9671 | 24.3234 | 21.4829 | 10.2961 | 5.0581 | 2.3036 | -25.8594 | -19.5542 | -10.1476 | -1.1616 | -1.9169 | 1.7127 | 2.3201 | 15.0001 | 26.841 | 23.523 | 32.6682 | 23.3501 | 25.189 | 27.9036 | 33.9861 | 25.3352 | 45.9232 | 36.7886 | 37.2339 | 37.5489 | 42.2223 | 42.0565 | 43.8406 | 43.3492 | 44.5842 | 41.7908 | 35.3285 | 34.8657 | 40.3394 | 30.9677 | 27.4354 | 23.9032 | 20.5188 | 9.4396 | 4.9177 | 2.0229 | No | No
4813 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.7261 | 61.9822 | 66.8521 | 73.1176 | -26.2565 | -20.1323 | -10.4456 | -1.3193 | 0.60164 | -0.16144 | 5.9579 | 13.4761 | 24.1905 | 24.5019 | 30.1481 | 28.6095 | 29.4931 | 32.5099 | 32.3535 | 34.3902 | 42.7884 | 39.3509 | 41.3746 | 40.6214 | 44.7085 | 44.4776 | 46.8297 | 43.778 | 42.0264 | 40.8058 | 37.9838 | 37.4594 | 39.177 | 32.0275 | 29.4688 | 24.5212 | 21.6448 | 10.231 | 5.1203 | 2.2958 | -26.3386 | -16.4973 | -10.1476 | -1.1616 | -3.5389 | 1.7127 | 2.3201 | 13.5566 | 26.841 | 29.6493 | 32.6682 | 26.435 | 27.9895 | 33.4849 | 33.9094 | 28.4224 | 42.3778 | 38.2856 | 43.8877 | 41.8348 | 44.724 | 45.455 | 47.8698 | 40.7496 | 40.4105 | 41.8208 | 36.0587 | 37.4453 | 37.2634 | 33.6494 | 31.4617 | 25.2181 | 22.3535 | 9.205 | 5.3741 | 1.9488 | No | No
4814 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.9321 | 61.1904 | 73.36 | 77.2128 | -26.2933 | -19.1706 | -10.4008 | -1.2959 | 0.15272 | 0.16785 | 5.5825 | 13.488 | 24.7821 | 26.1213 | 30.6202 | 28.4209 | 29.3132 | 33.5034 | 31.8776 | 33.9813 | 42.3655 | 38.8127 | 41.2706 | 40.7919 | 44.9811 | 44.8927 | 47.4792 | 43.7858 | 41.9479 | 41.4022 | 38.1422 | 37.5207 | 39.0133 | 32.0786 | 29.4835 | 24.6671 | 21.8191 | 10.5912 | 5.0582 | 2.1805 | -26.5109 | -15.8212 | -10.1476 | -1.1616 | -4.2495 | 1.5115 | 2.3201 | 13.5566 | 27.305 | 30.6254 | 32.6682 | 27.115 | 28.2353 | 36.9203 | 22.9014 | 30.462 | 36.7746 | 35.0371 | 41.3513 | 40.2158 | 46.4587 | 45.9614 | 49.4171 | 43.6977 | 39.5282 | 42.4292 | 40.859 | 37.7139 | 38.7335 | 31.6812 | 29.5556 | 25.1471 | 22.3227 | 12.1888 | 4.424 | 1.3492 | No | No
4815 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.9648 | 62.6517 | 78.3919 | 80.2912 | -26.3252 | -18.4901 | -10.3629 | -1.276 | -0.27122 | 0.14912 | 5.234 | 13.4254 | 25.2547 | 27.145 | 30.5174 | 28.2531 | 29.2182 | 33.7185 | 31.2489 | 33.6788 | 41.7677 | 38.4329 | 41.3253 | 40.4118 | 45.0561 | 44.7089 | 47.4412 | 43.9072 | 41.8173 | 41.0984 | 38.5469 | 37.3413 | 38.8909 | 31.9721 | 29.3558 | 24.5459 | 21.4811 | 10.4179 | 5.0339 | 2.0921 | -26.5109 | -15.8212 | -10.1476 | -1.1616 | -4.2495 | -0.2404 | 2.3201 | 11.9181 | 27.305 | 30.6254 | 27.6267 | 27.115 | 28.6165 | 32.7922 | 19.2554 | 31.5256 | 35.9109 | 33.1417 | 40.3644 | 36.3019 | 47.526 | 41.0845 | 48.4852 | 46.1979 | 44.6263 | 38.948 | 39.8104 | 35.9763 | 37.0532 | 32.5989 | 29.2234 | 23.6313 | 18.5099 | 9.5806 | 4.8149 | 1.4107 | No | No
4816 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.4669 | 63.2316 | 71.7097 | 79.254 | -26.3526 | -17.9829 | -10.3309 | -1.2592 | -0.66923 | 0.09439 | 6.1381 | 12.8622 | 25.2429 | 27.5437 | 29.9336 | 27.7416 | 29.1354 | 33.0617 | 30.5898 | 34.416 | 41.8908 | 38.0204 | 41.0392 | 39.9507 | 45.6148 | 44.3809 | 47.7481 | 44.2911 | 41.9863 | 40.9871 | 38.6982 | 37.0689 | 38.7246 | 32.0004 | 29.2085 | 24.4631 | 21.5671 | 10.4696 | 5.0012 | 2.1018 | -26.5109 | -15.8212 | -10.1476 | -1.1616 | -4.2495 | -0.2404 | 11.0371 | 5.6491 | 23.1479 | 28.362 | 21.9258 | 17.0353 | 28.6165 | 19.5836 | 26.4188 | 38.249 | 42.6984 | 36.7071 | 39.0527 | 36.7685 | 45.8973 | 42.9324 | 47.8134 | 45.4602 | 36.37 | 41.431 | 37.7324 | 35.1251 | 37.1019 | 30.8395 | 28.0414 | 24.1828 | 21.999 | 10.5442 | 4.6055 | 2.1645 | No | No
4817 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.0455 | 63.2316 | 67.3708 | 76.4484 | -26.3761 | -17.2381 | -10.4537 | -1.3858 | -1.0406 | 0.047098 | 8.0112 | 12.3157 | 24.5747 | 27.357 | 29.3642 | 27.1189 | 28.6765 | 32.4628 | 30.8405 | 34.9995 | 41.8371 | 38.1245 | 40.7217 | 39.831 | 45.164 | 44.4854 | 47.95 | 44.6519 | 42.5912 | 41.1369 | 38.4115 | 36.8442 | 38.5254 | 31.8169 | 29.0402 | 24.218 | 21.5161 | 10.4159 | 5.035 | 2.0118 | -26.5109 | -13.9845 | -11.7298 | -2.6612 | -4.2495 | -0.2404 | 12.8538 | 5.6491 | 8.8736 | 26.0677 | 21.9258 | 17.0353 | 20.4765 | 24.6347 | 32.0729 | 36.6514 | 41.5843 | 37.8598 | 38.7199 | 38.8227 | 42.729 | 46.3735 | 49.5287 | 45.9048 | 44.9965 | 42.1271 | 37.1648 | 35.3682 | 37.6517 | 31.4385 | 27.9465 | 22.145 | 21.8206 | 10.1801 | 5.3802 | 1.7354 | No | No
4818 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.2468 | 64.2007 | 71.4369 | 77.0419 | -26.3963 | -16.5267 | -10.6492 | -1.5792 | -1.3851 | 0.0062966 | 9.148 | 11.6835 | 23.9093 | 27.1911 | 28.8108 | 26.5058 | 28.1021 | 31.9099 | 30.6033 | 35.0375 | 41.8299 | 37.7709 | 40.335 | 40.0876 | 45.7838 | 44.7098 | 48.4 | 44.8556 | 42.4008 | 41.2233 | 38.2587 | 36.8726 | 38.3558 | 31.897 | 28.9052 | 23.9108 | 21.5859 | 10.2263 | 4.8774 | 1.9911 | -26.5109 | -13.7756 | -12.0114 | -2.9249 | -3.3871 | -0.2404 | 12.8538 | -3.2519 | 8.8736 | 26.0677 | 21.9338 | 17.0353 | 20.4765 | 27.5515 | 26.7125 | 34.9891 | 41.8136 | 34.3164 | 35.1082 | 42.2942 | 48.1641 | 43.1064 | 50.9089 | 45.381 | 42.0009 | 40.1148 | 36.3312 | 37.3349 | 36.4649 | 31.7369 | 27.214 | 21.5008 | 22.5201 | 9.3715 | 4.1791 | 1.411 | No | No
4819 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.5515 | 65.662 | 69.7033 | 75.4747 | -26.4135 | -15.9996 | -10.8233 | -1.7515 | -1.4033 | -0.028854 | 9.9278 | 11.022 | 23.4826 | 26.9499 | 28.276 | 26.385 | 27.7465 | 32.122 | 30.1112 | 34.8368 | 41.913 | 37.594 | 40.2151 | 40.7405 | 45.4263 | 45.0501 | 48.3101 | 44.6034 | 42.3607 | 41.5783 | 37.9987 | 36.7292 | 38.2728 | 31.9074 | 28.8335 | 24.1732 | 21.9944 | 10.2989 | 4.8798 | 1.9422 | -26.5109 | -13.7756 | -12.0114 | -2.9249 | -1.5111 | -0.2404 | 12.8538 | -3.2519 | 22.0344 | 24.8157 | 21.9576 | 26.774 | 25.625 | 33.6503 | 27.3205 | 32.1582 | 42.7614 | 37.2583 | 41.2634 | 42.2327 | 41.4475 | 47.0855 | 46.6252 | 45.3012 | 42.0476 | 43.3121 | 36.3425 | 35.9033 | 37.3317 | 31.6423 | 28.1592 | 25.6567 | 23.1907 | 10.6342 | 4.8063 | 1.9077 | No | No
4820 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 52.7885 | 63.7431 | 74.9098 | 78.3815 | -26.4285 | -15.5951 | -10.9778 | -1.9042 | -1.4189 | -0.059101 | 10.2598 | 10.3643 | 23.728 | 26.6768 | 27.7606 | 26.5305 | 27.535 | 32.2988 | 30.2419 | 34.381 | 42.0771 | 37.3838 | 40.2804 | 40.5709 | 45.0442 | 44.793 | 48.3745 | 45.7419 | 43.1125 | 41.149 | 38.025 | 36.5855 | 38.0206 | 31.719 | 28.4386 | 24.1234 | 22.489 | 10.3444 | 4.9176 | 1.8428 | -26.5109 | -13.7756 | -12.0114 | -2.9249 | -1.5111 | -0.2404 | 11.261 | -3.2519 | 24.9385 | 24.6033 | 21.9576 | 27.2959 | 26.0358 | 32.2826 | 30.9368 | 32.7683 | 42.5611 | 34.4619 | 39.3021 | 41.1305 | 43.3512 | 41.166 | 47.7339 | 48.4395 | 45.538 | 38.2301 | 37.7628 | 35.5408 | 37.2137 | 30.5476 | 26.1092 | 23.3788 | 24.6782 | 10.5803 | 4.5112 | 1.3988 | No | No
4821 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.5839 | 61.9822 | 72.9618 | 79.723 | -26.5895 | -15.2772 | -11.1142 | -2.0391 | -1.4322 | 0.93003 | 10.306 | 10.9132 | 23.9272 | 26.4292 | 27.2662 | 26.651 | 27.253 | 31.888 | 30.6829 | 34.7244 | 41.7497 | 37.4498 | 40.0156 | 40.7119 | 45.2556 | 44.5284 | 48.4396 | 45.4154 | 43.0836 | 41.0699 | 37.9178 | 36.719 | 37.9001 | 31.3549 | 28.353 | 23.9196 | 22.3774 | 10.4004 | 4.7258 | 1.8607 | -28.1747 | -13.7756 | -12.0114 | -2.9249 | -1.5111 | 5.2529 | 10.5671 | 14.5132 | 24.755 | 24.6033 | 21.9576 | 26.9139 | 24.0309 | 28.1153 | 33.1045 | 36.7218 | 36.8621 | 39.7781 | 37.4592 | 41.8941 | 45.1823 | 43.3897 | 48.6935 | 44.8674 | 43.5925 | 40.0627 | 37.0114 | 37.3337 | 36.6711 | 27.4183 | 26.9749 | 21.8862 | 21.3328 | 10.8584 | 3.8006 | 1.7795 | No | No
4822 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.258 | 64.2007 | 72.4146 | 78.8133 | -26.8195 | -15.023 | -11.2648 | -2.1388 | -1.4436 | 2.0342 | 10.3451 | 11.8313 | 23.8589 | 26.1717 | 27.9455 | 26.301 | 26.7114 | 32.1771 | 31.1612 | 35.5472 | 41.2305 | 38.0038 | 40.0962 | 40.7232 | 44.7986 | 44.0647 | 48.2914 | 45.2119 | 42.7886 | 40.7874 | 37.9512 | 36.6811 | 37.6593 | 31.0544 | 28.3697 | 23.7083 | 22.1758 | 10.4509 | 4.7518 | 1.8856 | -28.4745 | -13.7756 | -12.7749 | -2.5116 | -1.5111 | 5.6768 | 10.5671 | 15.084 | 23.1929 | 24.0857 | 32.0177 | 22.4328 | 20.1939 | 35.6982 | 33.0213 | 38.805 | 36.1951 | 39.0439 | 42.8221 | 40.2039 | 40.3642 | 37.4358 | 47.5621 | 43.0908 | 40.161 | 38.9518 | 38.1451 | 37.234 | 36.1452 | 29.3089 | 28.8889 | 24.3173 | 20.9893 | 10.9782 | 5.623 | 2.5402 | No | No
4823 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.8863 | 63.7431 | 78.1838 | 80.8334 | -27.0262 | -14.8171 | -11.6076 | -2.1031 | -1.4534 | 2.796 | 10.3782 | 13.2919 | 23.7678 | 25.9053 | 29.2129 | 25.9102 | 26.1672 | 33.8013 | 31.3709 | 36.2156 | 40.6993 | 37.7641 | 40.3622 | 40.6895 | 44.5343 | 43.7484 | 48.1026 | 45.3201 | 42.6395 | 40.7353 | 37.6941 | 36.618 | 37.4633 | 30.8925 | 28.5621 | 23.9047 | 22.05 | 10.5001 | 4.8394 | 2.0741 | -28.4745 | -13.7756 | -14.4518 | -1.8998 | -1.5111 | 5.6768 | 10.5671 | 18.5461 | 23.1929 | 23.8985 | 33.1587 | 22.4328 | 18.1558 | 38.3121 | 32.4283 | 38.8646 | 33.3651 | 36.2651 | 38.6773 | 39.0787 | 42.4779 | 42.8733 | 46.4357 | 47.2118 | 41.4673 | 40.0425 | 35.8835 | 35.2208 | 36.8468 | 29.8063 | 29.525 | 23.5143 | 20.3402 | 9.5975 | 4.8469 | 3.2062 | No | No
4824 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.0921 | 62.6517 | 78.2022 | 80.9121 | -27.2109 | -14.6486 | -11.9235 | -2.0728 | -1.4618 | 3.3551 | 10.4063 | 15.0667 | 23.6885 | 25.6642 | 30.0628 | 25.546 | 25.4821 | 34.4389 | 30.9158 | 36.5996 | 41.0454 | 37.6223 | 39.9683 | 40.7403 | 44.4634 | 44.3843 | 48.033 | 45.5656 | 42.635 | 40.6909 | 37.7585 | 36.6508 | 37.4147 | 30.7898 | 28.4402 | 23.6123 | 21.6709 | 10.3553 | 4.7574 | 2.3813 | -28.4745 | -13.7756 | -14.4518 | -1.8998 | -1.5111 | 5.6768 | 10.5671 | 19.7835 | 23.1929 | 23.8985 | 33.1587 | 22.4328 | -8.9836 | 36.2432 | 15.1349 | 38.1436 | 43.5774 | 35.8656 | 35.744 | 41.1081 | 45.4667 | 47.6565 | 47.8143 | 46.2177 | 44.0392 | 39.9726 | 38.5402 | 36.924 | 38.92 | 30.9614 | 28.1835 | 22.4365 | 20.0685 | 10.5485 | 3.3977 | 3.4144 | No | No
4825 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.8134 | 61.9822 | 71.8909 | 76.6956 | -27.5575 | -14.4663 | -12.2127 | -2.0471 | -1.6667 | 3.7815 | 10.1937 | 16.1608 | 23.5038 | 25.1873 | 30.6765 | 24.9838 | 24.7971 | 34.5681 | 30.2528 | 36.3848 | 41.3141 | 37.7576 | 39.5923 | 40.7615 | 44.3609 | 44.4573 | 47.8274 | 45.7059 | 43.4047 | 40.3658 | 37.5694 | 36.6553 | 38.1277 | 30.8326 | 28.2328 | 23.5398 | 21.7002 | 10.6311 | 4.7051 | 2.5132 | -30.067 | -13.457 | -14.4518 | -1.8998 | -3.7496 | 5.6768 | 7.8898 | 19.7835 | 21.8855 | 17.9987 | 32.6842 | 13.9703 | -8.9836 | 35.2554 | 16.5786 | 32.0402 | 41.7688 | 38.017 | 38.0783 | 40.7358 | 44.3153 | 45.0355 | 45.6705 | 45.3334 | 46.0299 | 38.4532 | 34.9143 | 36.3209 | 39.5361 | 30.3072 | 25.7714 | 22.7743 | 22.778 | 11.6336 | 4.6172 | 3.4893 | No | No
4826 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.7891 | 63.2316 | 71.1716 | 77.9792 | -27.9398 | -14.3036 | -12.4759 | -2.0253 | -1.9152 | 3.9909 | 9.9245 | 16.8015 | 23.302 | 24.6416 | 30.7004 | 24.3569 | 24.1404 | 35.0292 | 29.6141 | 35.7294 | 41.0364 | 37.1804 | 39.553 | 41.2944 | 45.1103 | 45.3496 | 47.6035 | 45.6082 | 43.2317 | 40.1972 | 37.3261 | 36.5502 | 38.0321 | 30.8233 | 28.0425 | 23.312 | 21.7763 | 10.5363 | 4.6655 | 2.5256 | -30.067 | -13.457 | -14.4518 | -1.8998 | -3.7496 | 4.4002 | 7.8898 | 18.9466 | 21.8855 | 17.9987 | 30.8379 | 13.9703 | 11.818 | 37.4702 | 22.1846 | 24.3309 | 39.3514 | 31.9908 | 38.7766 | 43.9218 | 46.9621 | 47.4043 | 46.2285 | 45.6057 | 40.4338 | 37.8368 | 37.2566 | 36.3511 | 37.9241 | 30.8082 | 27.0177 | 20.4244 | 20.5009 | 9.8927 | 4.5905 | 1.9346 | No | No
4827 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 54.0398 | 62.6517 | 81.6719 | 84.8208 | -28.2951 | -14.1693 | -12.7141 | -2.0067 | -2.1393 | 3.8118 | 9.6806 | 16.9818 | 23.4627 | 24.1142 | 30.7208 | 23.7389 | 23.4983 | 35.4829 | 29.5073 | 35.1241 | 40.8144 | 36.6699 | 39.5582 | 41.3325 | 44.6009 | 45.6345 | 47.5089 | 45.7696 | 43.314 | 39.9054 | 37.2013 | 36.3054 | 37.974 | 30.8404 | 28.0148 | 23.0231 | 21.8186 | 10.3987 | 4.7394 | 2.4476 | -30.067 | -13.457 | -14.4518 | -1.8998 | -3.7496 | 2.5842 | 7.8898 | 17.9089 | 25.2709 | 17.9987 | 30.8379 | 21.888 | 11.818 | 36.3344 | 29.3171 | 25.9194 | 37.9599 | 27.8929 | 38.6363 | 41.3945 | 38.2894 | 47.0819 | 46.5125 | 46.1497 | 43.9568 | 38.1684 | 36.002 | 33.8562 | 36.9181 | 31.0595 | 28.1293 | 21.5209 | 22.3203 | 9.132 | 5.4 | 2.0335 | No | No
4828 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 53.3763 | 60.2213 | 80.6891 | 85.2026 | -28.6235 | -14.0578 | -12.9284 | -1.991 | -2.3403 | 3.6529 | 9.461 | 17.1301 | 24.0594 | 24.4383 | 30.7381 | 24.4912 | 23.4791 | 34.8899 | 29.7404 | 34.592 | 40.2379 | 36.0621 | 38.9207 | 41.188 | 44.26 | 45.4868 | 47.1472 | 45.7337 | 43.0815 | 39.4316 | 36.9372 | 36.1711 | 37.6079 | 30.6424 | 27.942 | 22.9315 | 22.3129 | 10.2566 | 4.7765 | 2.4117 | -30.067 | -13.6622 | -14.8347 | -1.6008 | -3.7496 | 2.5842 | 8.246 | 17.3683 | 26.4926 | 27.1111 | 30.8379 | 27.3478 | 24.6194 | 26.475 | 31.9395 | 31.0457 | 32.5902 | 28.7315 | 28.2939 | 40.5008 | 42.8039 | 44.5283 | 47.3814 | 45.9808 | 42.1229 | 33.4817 | 33.747 | 34.6448 | 33.6395 | 29.4196 | 26.7923 | 22.3532 | 24.078 | 9.9868 | 5.0674 | 2.4175 | No | No
4829 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 52.3852 | 58.9719 | 70.9671 | 76.1474 | -28.9247 | -14.2036 | -13.4077 | -1.6641 | -2.5197 | 3.5123 | 9.5346 | 16.5956 | 24.5112 | 25.0754 | 30.8928 | 25.0443 | 23.771 | 34.4104 | 30.554 | 34.5742 | 39.7196 | 36.2618 | 38.3759 | 41.127 | 45.2408 | 45.2796 | 47.3716 | 45.6765 | 43.1194 | 39.5267 | 36.8411 | 35.9639 | 37.2195 | 30.5227 | 27.7533 | 22.8482 | 22.1719 | 10.1381 | 4.7094 | 2.3549 | -30.067 | -15.458 | -19.334 | 0.059552 | -3.7496 | 2.5842 | 10.1523 | 5.9473 | 26.4926 | 27.6239 | 32.0358 | 27.3478 | 25.1708 | 30.9981 | 33.121 | 34.4003 | 34.3896 | 38.5107 | 33.74 | 39.3684 | 48.2286 | 45.6048 | 47.515 | 44.709 | 41.8646 | 40.0843 | 36.3906 | 34.7986 | 34.3925 | 29.0344 | 27.612 | 22.6426 | 21.9038 | 9.3976 | 4.1763 | 1.9527 | No | No
4830 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 52.6303 | 58.9719 | 75.3278 | 80.0124 | -29.2 | -14.3657 | -13.9075 | -1.3657 | -2.7875 | 3.3886 | 9.6304 | 15.9738 | 24.8971 | 25.5541 | 31.1426 | 25.4666 | 23.8012 | 34.2495 | 30.3141 | 34.5202 | 39.309 | 37.2507 | 38.4496 | 40.7044 | 44.684 | 45.6382 | 47.4114 | 45.6371 | 42.717 | 39.4269 | 36.7317 | 35.6615 | 37.0761 | 30.6187 | 28.0199 | 22.7428 | 21.8942 | 10.1291 | 4.8092 | 2.3139 | -30.067 | -15.458 | -19.334 | 0.059552 | -6.0288 | 2.5842 | 10.1523 | 5.9473 | 26.7853 | 27.0674 | 32.3714 | 27.0963 | 22.5384 | 33.1652 | 27.1008 | 35.4188 | 35.7022 | 40.2804 | 38.4144 | 39.1742 | 38.7993 | 46.5274 | 47.4896 | 45.3003 | 40.189 | 39.5177 | 35.5108 | 33.1737 | 36.2058 | 30.9232 | 28.447 | 21.6222 | 18.6048 | 9.6725 | 5.4581 | 2.4252 | No | No
4831 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 52.7303 | 58.9719 | 74.014 | 80.1073 | -29.4497 | -14.5091 | -14.3851 | -1.1262 | -3.3651 | 3.2801 | 9.7106 | 15.3617 | 25.288 | 25.0444 | 31.3452 | 25.4213 | 23.2075 | 34.0899 | 29.9884 | 35.6663 | 39.6528 | 37.3526 | 38.6002 | 40.6202 | 44.2037 | 45.2424 | 47.7085 | 45.4164 | 42.7223 | 39.2304 | 36.3754 | 35.4898 | 36.7533 | 30.3186 | 27.7641 | 22.7511 | 21.5954 | 10.1453 | 4.8632 | 2.4491 | -30.067 | -15.458 | -19.334 | 0.059552 | -11.1166 | 2.5842 | 10.1523 | 5.9473 | 27.0596 | 13.3985 | 32.3714 | 24.7508 | 14.7579 | 32.9489 | 27.4857 | 39.7725 | 42.2414 | 38.3246 | 39.9832 | 39.5506 | 39.484 | 39.9202 | 48.9133 | 43.4468 | 43.3207 | 38.2546 | 33.4417 | 34.429 | 34.3076 | 27.8332 | 25.5138 | 23.5058 | 19.1998 | 10.2951 | 5.2109 | 3.1005 | No | No
4832 |  | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966 | 52.8653 | 64.2007 | 75.0503 | 80.7532 | -29.6757 | -14.6354 | -14.8392 | -0.93158 | -3.9275 | 3.1852 | 9.778 | 14.8549 | 25.5961 | 24.4096 | 31.5109 | 25.3297 | 22.6838 | 33.9323 | 29.7208 | 35.8318 | 39.8336 | 37.6966 | 38.2252 | 40.3739 | 43.7387 | 44.9491 | 47.3892 | 45.1002 | 42.8064 | 39.1499 | 36.0979 | 35.2777 | 36.5874 | 30.083 | 27.4873 | 23.1835 | 21.3979 | 10.3861 | 5.1305 | 2.575 | -30.067 | -15.458 | -19.334 | 0.059552 | -11.1166 | 4.4287 | 10.1523 | 9.9239 | 26.4397 | 13.3985 | 32.7114 | 24.7508 | 18.8195 | 32.8743 | 27.8816 | 35.028 | 39.9405 | 38.3873 | 32.8624 | 36.8029 | 39.2358 | 43.1469 | 44.8179 | 42.2489 | 42.6906 | 37.2775 | 34.1641 | 34.8815 | 35.8967 | 29.6042 | 26.5547 | 24.6696 | 19.9428 | 11.7413 | 6.2072 | 2.9089 | No | No
4833 | Stop | 2020-04-24 02:19 | 43945.0966